## форма 1.3.
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг за 2023 год ООО СОЮЗ
наименование организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Фактическое значение за 2023 год | проверка
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 344 | 0
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 1.0959
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.037791
| Директор |  | М.Н. Касимов

## форма 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные за 2023 год для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ООО "СОЮЗ"
наименование организации
Показатель | Число, шт.
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 12
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) | 1
Директор | М.Н. Касимов

## форма 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные за 2023 год для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ООО "СОЮЗ"
наименование организации
Показатель | Число, шт.
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 7
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор | М.Н. Касимов

## форма 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг за 2023 год сетевой организации__________ООО "СОЮЗ"_______________
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | для ЕНЭС
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | для ЕНЭС
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 1.0959
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.037791
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | для ТСО, у которых ДПР начался с 2014 по 2018 год
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | для ТСО, у которых ДПР до 2014 года
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1 | В соответствии с приказом органа регулирования на ДПР (указывается значение на 2022 год)
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 0 | В соответствии с приказом органа регулирования на ДПР (указывается значение на 2022 год)
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0 | В соответствии с приказом органа регулирования на ДПР (указывается значение на 2022 год)
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п. 5.1.5 , п 4.2.7. | 0 | 0.3 | Для территориальных сетевых организаций, в отношении которых переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности осуществлен до 1 июля 2010 года, - 30% на первые три расчетных периода регулирования и 25% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0 | 0.3 | для остальных территориальных сетевых организаций - 35% на первые три расчетных периода регулирования и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования.
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний |  |  | В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | п. 5.1.5 , п 4.1.2. | 0 | 0.3 | В последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год - до 15% для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и до 25% для территориальных сетевых организаций
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | п. 5.1.4. | 0 | Kкач3 - показатель качества исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186. Показатель считается достигнутым (Kкач3 = 0) в случае исполнения сетевыми организациями требований приказа Минэнерго России N 186, в том числе исполнения сетевыми организациями требований по своевременному, полному и достоверному раскрытию информации в соответствии с Приложением 1 и 7 приказа Минэнерго России N 186.
Директор | М.Н. Касимов
Note on D16: Минстрой УР: коэффициент допустимого отклонения (уточнить в зависимости от периода регулирования)
Note on D17: Минстрой УР: Минстрой УР: коэффициент допустимого отклонения (уточнить в зависимости от периода регулирования)
Note on D19: Минстрой УР: Минстрой УР: коэффициент допустимого отклонения (уточнить в зависимости от периода регулирования)

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2023 год __________ООО "СОЮЗ"__________
Показатели | № пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | для ЕНЭС и для ТСО, у которых ДПР начался с 2014 по 2018 год
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | для ЕНЭС
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | 0
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | для ТСО, у которых ДПР начался с 2014 по 2018 год
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | 0
Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п. 5.1.4. | 0
Директор |  | М.Н. Касимов

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2023 | год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 08.30 2023.01.10 | 17.30 2023.01.10 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
2 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 08.30 2023.01.12 | 16.30 2023.01.12 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
3 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 08.30 2023.01.13 | 16.00 2023.01.13 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
4 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-23 | 6 | 08.30 2023.01.16 | 15.00 2023.01.16 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
5 | Служба эксплуатации | ТП | КТП-201 | 6 | 08.30 2023.01.17 | 114.30 2023.01.17 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
6 | Служба эксплуатации | ТП | КТП-Звездный | 6 | 08.30 2023.01.18 | 15.30 2023.01.23 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
7 | Служба эксплуатации | ТП | КТП Артскважина | 6 | 08.30 2023.01.19 | 15.30 2023.01.19 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
8 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-2 | 6 | 09.00 2023.01.20 | 16.00 2023.01.20 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
9 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-2 | 0.4 | 10.00 2023.01.23 | 16.30 2023.01.23 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
10 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-8 | 6 | 08.30 2023.01.24 | 16.30 2023.01.24 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
11 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-8 | 0.4 | 09.00 2023.01.25 | 16.00 2023.01.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
12 | Служба эксплуатации | КЛ | яч. 13 РП-7 - Т-1 ТП-8 | 6 | 10.30 2023.01.26 | 12.30 2023.01.26 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
13 | Служба эксплуатации | ТП | ЗТП-38 | 10 | 08.30 2023.01.29 | 15.30 2023.01.29 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
14 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 08.30 2023.02.06 | 16.30 2023.02.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
15 | Служба эксплуатации | РП | ЦРП-3 | 6 | 10.00 2023.02.07 | 15.00 2023.02.10 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
16 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 09.30 2023.02.14 | 16.30 2023.02.14 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
17 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-303 | 10 | 10.00 2023.02.15 | 15.30 2023.02.15 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
18 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-306 | 10 | 10.00 2023.02.16 | 15.30 2023.02.16 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
19 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-78 | 6 | 10.00 2023.02.17 | 15.30 2023.02.17 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
20 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-293 | 10 | 10.00 2023.02.21 | 15.30 2023.02.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
21 | Служба эксплуатации | ПС | ТП-295 | 10 | 08.30 2023.02.22 | 15.00 2023.02.22 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
22 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-304 | 10 | 08.30 2023.02.27 | 14.30 2023.02.27 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
23 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 09.00 2023.03.03 | 16.30 2023.03.03 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
24 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 09.00 2023.03.06 | 16.00 2023.03.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
25 | Служба эксплуатации | РП | РП-2 | 6 | 09.30 2020.03.09 | 16.30 2020.03.09 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
26 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-5 | 6 | 13.30 2023.03.09 | 07.45 2023.03.10 | В | 18 | КЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 118 |  | № 001/23 от 10.03.2023 | 3.4.14 | 4.12 | 1
27 | Служба эксплуатации | РП | РП-2 | 6 | 09.00 2023.03.14 | 16.00 2023.03.14 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
28 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 08.30 2023.03.16 | 16.30 2023.03.16 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
29 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 08.30 2023.03.17 | 16.30 2023.03.17 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
30 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-302 | 10 | 08.30 2023.03.20 | 11.30 2023.03.20 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
31 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-290 | 10 | 13.30 2023.03.20 | 17.00 2023.03.20 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
32 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-296 | 10 | 08.30 2023.03.21 | 16.00 2023.03.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
33 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-296 | 10 | 13.30 2023.03.21 | 17.00 2023.03.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
34 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-226П | 6 | 09.00 2023.04.03 | 16.30 2023.04.03 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
35 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-168 | 6 | 09.30 2023.04.05 | 16.30 2023.04.05 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
36 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-284 | 10 | 09.00 2023.04.12 | 15.00 2026.04.12 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
37 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-286 | 10 | 09.00 2023.04.14 | 13.30 2023.04.14 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
38 | Служба эксплуатации | ТП | КТПк-400/6/0,4 | 6 | 09.30 2023.04.17 | 15.00 2023.04.17 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
39 | Служба эксплуатации | РП | РП БМС | 6 | 10.00 2023.05.03 | 16.30 2023.05.03 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
40 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-57 | 6 | 08.30 2023.05.04 | 14.30 2023.05.04 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
41 | Служба эксплуатации | ТП | КТП-105 | 10 | 10.00 2023.05.05 | 15.30 2023.05.05 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
42 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-284 | 10 | 11.00 2023.05.25 | 12.30 2023.05.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
43 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-330П | 10 | 09.30 2023.05.29 | 14.30 2023.05.29 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
44 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-51П | 10 | 09.30 2023.06.02 | 13.30 2023.06.02 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
45 | Служба эксплуатации | ТП | ЗТП-395 | 10 | 08.30 2023.06.06 | 15.00 2023.06.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
46 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-331П | 10 | 09.00 2023.06.18 | 16.00 2023.06.18 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
47 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-23 | 6 | 08.30 2023.07.03 | 16.00 2023.07.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
48 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-201 | 6 | 08.30 2023.07.03 | 16.00 2023.07.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
49 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-306 | 10 | 08.30 2023.07.03 | 16.00 2023.07.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
50 | Служба эксплуатации | ТП | КТП Звездный | 6 | 08.30 2023.07.03 | 16.00 2023.07.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
51 | Служба эксплуатации | ТП | КТП Артскважина | 6 | 08.30 2023.07.03 | 16.00 2023.07.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
52 | Служба эксплуатации | ТП | КТП-1395 | 10 | 09.30 2023.07.07 | 16.00 2023.07.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
53 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-323 | 10 | 09.30 2023.07.10 | 15.00 2023.07.10 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
54 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 08.30 2023.07.13 | 15.00 2023.07.15 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
55 | Служба эксплуатации | ВЛ | ф. 2 ПС Сириус | 10 | 13.33 2023.07.13 | 19.15 2023.07.19.15 | В | 7 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 35 |  | № 001/23 от 13.07.2023 | 3.4.12.2 | 14.4. | 1
56 | Служба эксплуатации | КЛ | ф. 29 ПС Химмаш | 6 | 10.00 2023.07.17 | 12.00 2023.07.17 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
57 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 10.30 2023.07.18 | 16.00 2023.07.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
58 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-56 | 10 | 09.00 2023.07.24 | 04.30 2023.07.24 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
59 | Служба эксплуатации | ВЛ | ф. 16 ПС Никольская | 10 | 16.05 2023.07.25 | 20.21 2023.07.25 | В | 4 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 45 |  | № 002/23 от 25.07.2023 | 3.4.10 | 14.4. | 1
60 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-331П | 10 | 11.00 2023.07.27 | 16.30 2023.07.27 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
61 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-303 | 10 | 09.30 2023.08.01 | 15.30 2023.08.02 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
62 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-324 | 10 | 08.30 2023.08.07 | 16.00 2023.08.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
63 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-293 | 10 | 08.30 2023.08.07 | 16.00 2023.08.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
64 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-295 | 10 | 08.30 2023.08.07 | 16.00 2023.08.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
65 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-307 | 10 | 08.30 2023.08.07 | 16.00 2023.08.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
66 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 08.30 2023.08.09 | 15.30 2023.08.11 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
67 | Служба эксплуатации | КЛ | ф. 3 ПС Химмаш | 6 | 09.30 2023.08.16 | 16.30 2023.08.18 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
68 | Служба эксплуатации | РП | ЦРП-3 | 6 | 09.00 2023.08.21 | 15.30 2023.08.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
69 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-118П | 10 | 10.00 2023.08.22 | 15.30 2023.08.22 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
70 | Служба эксплуатации | ТП | ЗТП-4 | 10 | 08.30 2023.08.23 | 15.30 2023.08.23 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
71 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-266П | 10 | 08.30 2023.08.24 | 16.30 2023.08.24 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
72 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-267П | 10 | 08.30 2023.08.24 | 16.30 2023.08.24 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
73 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-195П | 10 | 08.30 2023.08.25 | 16.00 2023.08.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
74 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-196П | 10 | 08.30 2023.08.25 | 16.00 2023.08.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
75 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-197П | 10 | 08.30 2023.08.25 | 16.00 2023.08.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
76 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-67 | 6 | 09.00 2023.08.28 | 16.30 2023.08.28 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
77 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-51П | 10 | 09.00 2023.08.28 | 16.30 2023.08.28 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
78 | Служба эксплуатации | ТП | КТП-631 | 10 | 09.30 2023.08.28 | 15.30 2023.08.28 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
79 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-302 | 10 | 08.30 2023.09.04 | 15.30 2023.09.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
80 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-290 | 10 | 08.30 2023.09.04 | 15.30 2023.09.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
81 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-296 | 10 | 08.30 2023.09.04 | 15.30 2023.09.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
82 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-93 | 6 | 08.30 2023.09.04 | 15.30 2023.09.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
83 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-117 | 6 | 08.30 2023.09.04 | 15.30 2023.09.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
84 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-325 | 10 | 09.00 2023.09.08 | 16.30 2023.09.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
85 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-308 | 10 | 09.00 2023.09.08 | 16.30 2023.09.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
86 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 35 | 09.00 2023.09.11 | 15.00 2023.09.13 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
87 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 6 | 09.30 2023.09.15 | 16.00 2023.09.15 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
88 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 09.30 2023.09.18 | 16.30 2023.09.18 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
89 | Служба эксплуатации | РП | РП-2 | 6 | 09.00 2023.09.21 | 16.30 2023.09.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
90 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-168 | 6 | 09.00 2023.09.26 | 15.30 2023.09.26 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
91 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-284П | 10 | 08.30 2023.09.27 | 16.30 2023.09.27 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
92 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-109 | 6 | 09.30 2023.09.27 | 16.30 2023.09.27 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Оперативный журнал |  |  | 1
93 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-299 | 10 | 09.30 2023.10.02 | 16.30 2023.10.02 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
94 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-351 | 10 | 09.30 2023.10.03 | 16.00 2023.10.03 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
95 | Служба эксплуатации | ТП | Сетевой насос Т-3 | 10 | 09.00 2023.10.04 | 17.00 2023.10.04 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
96 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-304 | 10 | 09.00 2023.10.05 | 16.30 2023.10.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
97 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-291 | 10 | 09.00 2023.10.05 | 16.30 2023.10.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
98 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-94 | 6 | 09.00 2023.10.05 | 16.30 2023.10.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
99 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 35 | 10.00 2023.10.09 | 13.00 2023.10.13 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
100 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 35 | 08.30 2023.10.16 | 16.00 2023.10.19 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
101 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 110 | 09.30 2023.10.23 | 16.30 2023.10.27 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
102 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-21 | 6 | 09.00 2023.10.30 | 15.30 2023.10.30 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
103 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-284 | 10 | 08.30 2023.10.31 | 16.30 2023.10.31 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
104 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-297 | 10 | 08.30 2023.11.02 | 14.30 2023.11.02 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
105 | Служба эксплуатации | КЛ | КЛ ПТФ | 10 | 09.00 2023.11.06 | 16.00 2023.11.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
106 | Служба эксплуатации | ВЛ | ВЛ ПТФ | 10 | 09.00 2023.11.07 | 15.00 2023.11.07 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
107 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-305 | 10 | 09.30 2023.11.08 | 16.30 2023.11.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
108 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-292 | 10 | 09.30 2023.11.08 | 16.30 2023.11.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
109 | Служба эксплуатации | РП | РП-2 Бройлерная | 10 | 08.30 2023.11.09 | 15.30 2023.11.09 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
110 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-300 | 10 | 09.30 2023.11.10 | 16.30 2023.11.10 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
111 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-112 | 6 | 09.30 2023.11.10 | 16.30 2023.11.10 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
112 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 35 | 10.00 2023.11.13 | 16.30 2023.11.15 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
113 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 110 | 09.30 2023.11.16 | 15.30 2023.11.20 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
114 | Служба эксплуатации | КЛ | РП2 - ТП-22 | 6 | 09.30 2023.11.21 | 12.30 2023.11.21 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
115 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Разинская | 6 | 10.00 2023.11.22 | 16.00 2023.11.22 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
116 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-22 | 6 | 09.00 2023.11.24 | 15.30 2023.11.24 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
117 | Служба эксплуатации | КЛ | яч. 15 РП-1 - ТП-23 | 6 | 09.30 2023.11.25 | 14.30 2023.11.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
118 | Служба эксплуатации | КЛ | ТП-22 - ТП-21 | 0.4 | 09.30 2023.11.25 | 14.30 2023.11.25 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
119 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-7 | 6 | 09.00 2023.11.27 | 16.30 2023.11.27 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
120 | Служба эксплуатации | КЛ | Т1 ТП-6 - Т1 ТП-7 | 6 | 10.00 2023.11.28 | 12.00 2023.11.28 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
121 | Служба эксплуатации | КЛ | Т2 ТП-8 - Т2 ТП-9 | 6 | 13.00 2023.11.28 | 15.30 2023.11.28 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
122 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-9 | 6 | 09.30 2023.11.29 | 16.00 2023.11.29 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
123 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-297 | 10 | 09.00 2023.12.04 | 15.00 2023.12.04 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
124 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-302 | 10 | 09.30 2023.12.05 | 16.30 2023.12.05 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
125 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-290 | 10 | 09.30 2023.12.05 | 16.30 2023.12.05 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
126 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-293 | 10 | 08.30 2023.12.06 | 16.00 2023.12.06 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
127 | Служба эксплуатации | ПС | ПС Химмаш | 35 | 09.00 2023.12.07 | 15.30 2023.12.08 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
128 | Служба эксплуатации | ТП | ТП-2 | 6 | 08.30 2023.12.12 | 16.30 2023.12.12 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
129 | Служба эксплуатации | КЛ | яч. 15 РП-7 - КРУЭ 1 сш | 6 | 09.00 2023.12.14 | 16.00 2023.12.14 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
130 | Служба эксплуатации | КЛ | яч. 31 РП-8 - КРУЭ 2 сш | 6 | 09.30 2023.12.15 | 16.00 2023.12.15 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
131 | Служба эксплуатации | ТП | КТП-ТКК | 6 | 09.30 2023.12.23 | 16.00 2023.12.23 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
132 | Служба эксплуатации | КЛ | яч. 30 РП-3 - КТП-ТКК | 6 | 09.00 2023.12.25 | 14.30 2023.12.23 | П | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оперативный журнал |  |  | 1
[8 empty] | 29 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 198 | 0
| Директор |  |  |  |  | М.Н. Касимов

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
__________________________ООО "СОЮЗ"__________________________________
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии: | 344
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 9
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 15
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. |  | 224
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 96
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 1.0959
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1 | 0.037791
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | Сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0
| Директор | М.Н. Касимов

## Данные по Ккач3 (1)
Стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей
Показатель | № пункта приказа Минэнерго России №186 | Ссылка на источник размещения информации | Дата публикации информации | Сроки размещения информации
Паспорт услуги (процесса) сетевой организации | пункт 8 | http://soyuz-glazov.ru | 2020-01-01 | -
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации за предшествующий год: | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22 | до 01.04.
1. Общая информация о сетевой организации | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом). | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4. Качество обслуживания | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
4.9. Информация по обращениям потребителей. | пункт 10 | http://soyuz-glazov.ru | 2024-02-22
| Директор |  | М.Н. Касимов

## Данные по Ккач3 (2)
СТРУКТУРА
РАЗДЕЛА "ПОТРЕБИТЕЛЯМ" ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п | Наименование подраздела | Содержание | Описание | Наличие | срок размещения
(да/нет)
1 | Территория обслуживания сетевой организации | Общая информация | Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности филиала или принадлежащего ему на ином законном основании | да | Ежегодно до 1 марта
2 |  | Техническое состояние сетей | Сведения о техническом состоянии сетей, в том числе: | да | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 1) сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; |  | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 2) объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии; |  | Ежеквартально
|  |  | 3) ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) |  | Ежемесячно
3 | Передача электрической энергии | Общая информация о передаче электрической энергии | Информация о передаче электрической энергии, схема взаимодействия участников по передаче электроэнергии | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
4 |  | Нормативные документы | Перечень актуальных нормативных документов | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
5 |  | Паспорта услуг (процессов) | Перечень паспортов всех услуг (процессов), оказываемых (осуществляемых) сетевой организацией потребителям при передаче электрической энергии | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
6 |  | Типовые формы документов | Формы типовых договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
7 |  | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии | Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования с указанием источника официального опубликования решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации | да | Ежегодно до 1 марта
8 |  | Баланс электрической энергии и мощности | 1. Отпуск электрической энергии в сеть и отпуск электрической энергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации. | да | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 2. Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования. |  | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 3. Потери электрической энергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования |  | Ежегодно до 1 марта
9 |  | Затраты на оплату потерь | 1. Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях. | да | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 2. Уровень нормативных потерь электрической энергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь. |  | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 3. Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования. |  | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 4. Закупка сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости. |  | Ежегодно до 1 марта
|  |  | 5. Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения |  | Ежегодно до 1 марта
10 | Технологическое присоединение | Общая информация о технологическом присоединении | Информация о процедуре технологического присоединения. Схема взаимодействия участников процесса | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
11 |  | Нормативные документы | Перечень актуальных нормативных документов по технологическому присоединению | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
12 |  | Паспорта услуг (процессов) процессов | Перечень услуг (процессов), оказываемых (осуществляемых) сетевой организацией потребителям при технологическом присоединении | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
13 |  | Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
14 |  | Типовые формы документов | Типовые формы документов на технологическое присоединение по каждой группе заявителей | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
15 |  | Тарифы на технологическое присоединение | Тарифы на технологическое присоединение на текущий период регулирования с указанием источника официального опубликования решения органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации | да | Ежегодно до 1 марта
16 |  | Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности на объектах электросетевого хозяйства с указанием текущего объема мощности на таких объектах (отдельно по каждому объекту) | да | Ежеквартально
17 |  | Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение, заключенных договорах и выполненных присоединениях | 1. Сведения о количестве заявок и объеме мощности, необходимом для их удовлетворения. | да | Ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным
|  |  | 2. Сведения о количестве аннулированных заявок на технологическое присоединение. |  | Ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным
|  |  | 3. Сведения о выполненных присоединениях и объеме присоединенной мощности. |  | Ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным
|  |  | 4. Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием объема присоединяемой мощности, сроков и платы по каждому договору. |  | Ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным
18 | Коммерческий учет электрической энергии | Общая информация | Общая информация о порядке осуществления коммерческого учета | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
19 |  | Нормативные документы | Перечень актуальных нормативных документов по осуществлению учета электрической энергии | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
20 |  | Паспорта процессов | Перечень всех услуг (процессов), оказываемых (осуществляемых) сетевой организацией по коммерческому учету | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
21 |  | Типовые формы документов | Типовые формы документов | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
22 |  | Требования к организации учета | Требования к местам установки приборов учета, схеме подключения и метрологическим характеристикам приборов учета без указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
23 | Обслуживание потребителей | Офисы обслуживания потребителей | 1. Почтовые адреса и график работы | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | офисов обслуживания потребителей. |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 2. Телефонные номера заочного обслуживания по вопросам технологического присоединения, передачи электрической энергии и осуществления коммерческого учета. |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 3. Электронный адрес сетевой организации для направления обращений потребителей по электронной форме. |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 4. Фамилии, инициалы должностных лиц, ответственных за обслуживание потребителей сетевой организации. |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 5. Форма записи на очный прием в офис обслуживания |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
24 |  | Заочное обслуживание посредством телефонной связи (Единый центр обработки вызовов) | Телефонные номера заочного обслуживания по вопросам электроснабжения, осуществления технологического присоединения, передачи электрической энергии и осуществления коммерческого учета. | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | Перечень вопросов, по которым потребитель может получить справочную информацию и консультацию при обращении по указанным телефонным номерам |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
25 |  | Интерактивная обратная связь (интернет-приемная) | В рубрике размещаются интерактивные электронные формы с обязательной для заполнения контактной информацией и предпочтительным способом получения ответа. При направлении обеспечивается возможность прикреплять файлы с материалами по обращению. | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | Электронные формы предусматривают следующие категории обращений: |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 1) запрос справочной информации/консультации; |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 2) обращение, содержащее жалобу; |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 3) сообщение о бездоговорном (безучетном) потреблении электрической энергии; |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 4) опрос потребителей (анкета потребителя). |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | В рубрике обеспечивается возможность получения потребителем сведений о статусе рассмотрения обращения, направленного в сетевую организацию в электронной форме |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
26 |  | Нормативные | 1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих процедуру оказания (осуществления) сетевой организацией услуг (процессов) потребителям. | да | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  | документы | 2. Информация о порядке подачи и сроках рассмотрения обращений потребителей, при этом сроки рассмотрения обращения не должны превышать сроки, определенные действующими нормативными правовыми актами. |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
|  |  | 3. Порядок работы в личном кабинете потребителя |  | Однакратно, с момента требования законодательства, с внесением изменений в последующем
27 |  | Личный кабинет | Личный кабинет потребителя | да | На постоянной основе
|  | потребителя | предоставляет адресную информацию потребителям, в том числе информацию о ходе прохождения этапов рассмотрения заявки потребителя и исполнения договора (поступление заявки, выдача технических условий, заключение договора, исполнение договора, фактическое присоединение) |  | На постоянной основе
28 |  | Вопросы и ответы | В рубрике размещаются часто задаваемые вопросы, возникающие у потребителей, и ответы на них | да | На постоянной основе
| Директор |  |  | М.Н. Касимов