## 19,06,24
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 19 июня 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист1)
|  |  |  | Т-1 |  | № 746 |  |  |  |  | Т-2 |  | № 748
Час | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q
| А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар | А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар
0 | - |  |  | 2996.5208 |  | 2048.1243 |  | - |  |  | 2813.2668 |  | 1948.7432
1 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 80.7148 | 6 | 5 | 2813.2871 | 487.2 | 1948.7716 | 681.6
2 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 79.332 | 6 | 5 | 2813.3065 | 465.6 | 1948.7999 | 679.2
3 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 79.7845 | 6 | 5 | 2813.3261 | 470.4 | 1948.8283 | 681.6
4 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 83.5914 | 6 | 5 | 2813.347 | 501.6 | 1948.8578 | 708
5 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 82.4633 | 6 | 5 | 2813.3679 | 501.6 | 1948.8867 | 693.6
6 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 91.3213 | 6 | 5 | 2813.3925 | 590.4 | 1948.9176 | 741.6
7 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 115.7548 | 6 | 5 | 2813.4277 | 844.8 | 1948.9532 | 854.4
8 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 188.2219 | 6 | 5 | 2813.495 | 1615.2 | 1948.999 | 1099.2
9 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 226.8803 | 6 | 5 | 2813.5779 | 1989.6 | 1949.0515 | 1260
10 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 232.7515 | 6 | 5 | 2813.6626 | 2032.8 | 1949.1059 | 1305.6
11 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 234.7162 | 6 | 5 | 2813.7476 | 2040 | 1949.1614 | 1332
12 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 209.5784 | 6 | 5 | 2813.8248 | 1852.8 | 1949.2089 | 1140
13 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 201.4144 | 6 | 5 | 2813.8989 | 1778.4 | 1949.2547 | 1099.2
14 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 232.1406 | 6 | 5 | 2813.9825 | 2006.4 | 1949.3103 | 1334.4
15 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 226.6303 | 6 | 5 | 2814.0637 | 1948.8 | 1949.3652 | 1317.6
16 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 219.4486 | 6 | 5 | 2814.1423 | 1886.4 | 1949.4184 | 1276.8
17 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 189.1139 | 6 | 5 | 2814.2106 | 1639.2 | 1949.4634 | 1080
18 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 152.1389 | 6 | 5 | 2814.2633 | 1264.8 | 1949.5028 | 945.6
19 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 124.3789 | 6 | 5 | 2814.303 | 952.8 | 1949.5391 | 871.2
20 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 98.6124 | 6 | 5 | 2814.3305 | 660 | 1949.5717 | 782.4
21 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 95.9607 | 6 | 5 | 2814.3558 | 607.2 | 1949.6046 | 789.6
22 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 92.347 | 6 | 5 | 2814.3797 | 573.6 | 1949.6366 | 768
23 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 88.4583 | 6 | 5 | 2814.4017 | 528 | 1949.6679 | 751.2
24 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 84.5402 | 6 | 5 | 2814.4206 | 453.6 | 1949.6992 | 751.2
К= |  |  |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  |  |  | 24000 | 27691.2 | 24000 | 22944
[6 empty] | tg φ6 = | #DIV/0! | [5 empty] | tg φ6 = | 0.82857
[6 empty] | Руководитель ООО "СОЮЗ" |  |  |  |  | М.Н. Касимов
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 19 июня 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 2)
|  | ф.12 | [5 empty] | ф.13 | [5 empty] | ф.18
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 662.98 |  | 366.98 |  |  | - | 390.38 |  | 216.18 |  |  | - | 1809.3594 |  | 2435.3491
1 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.24744 | 1809.3609 | 2.7 | 2435.3532 | 7.38 | 2.7333
2 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1809.3623 | 2.52 | 2435.3574 | 7.56 | 3
3 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1809.3637 | 2.52 | 2435.3617 | 7.74 | 3.0714
4 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.24744 | 1809.3652 | 2.7 | 2435.3662 | 8.1 | 3
5 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1809.3666 | 2.52 | 2435.3706 | 7.92 | 3.1429
6 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.25143 | 1809.3681 | 2.7 | 2435.375 | 7.92 | 2.9333
7 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.88837 | 1809.3734 | 9.54 | 2435.3809 | 10.62 | 1.1132
8 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 3.0171 | 1809.3914 | 32.4 | 2435.4048 | 43.02 | 1.3278
9 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.5658 | 1809.4182 | 48.24 | 2435.4464 | 74.88 | 1.5522
10 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.9236 | 1809.4471 | 52.02 | 2435.4927 | 83.34 | 1.6021
11 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.8554 | 1809.4756 | 51.3 | 2435.5388 | 82.98 | 1.6175
12 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 2.334 | 1809.4893 | 24.66 | 2435.5556 | 30.24 | 1.2263
13 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 3.1177 | 1809.5076 | 32.94 | 2435.5803 | 44.46 | 1.3497
14 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.7362 | 1809.5354 | 50.04 | 2435.6223 | 75.6 | 1.5108
15 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.6339 | 1809.5626 | 48.96 | 2435.6656 | 77.94 | 1.5919
16 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.6339 | 1809.5898 | 48.96 | 2435.7124 | 84.24 | 1.7206
17 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.2437 | 1809.5971 | 13.14 | 2435.7243 | 21.42 | 1.6301
18 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23466 | 1809.5985 | 2.52 | 2435.7283 | 7.2 | 2.8571
19 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.2179 | 1809.5998 | 2.34 | 2435.7323 | 7.2 | 3.0769
20 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23466 | 1809.6012 | 2.52 | 2435.7364 | 7.38 | 2.9286
21 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1809.6025 | 2.34 | 2435.7407 | 7.74 | 3.3077
22 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1809.6039 | 2.52 | 2435.7449 | 7.56 | 3
23 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1809.6053 | 2.52 | 2435.7491 | 7.56 | 3
24 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1809.6067 | 2.52 | 2435.7537 | 8.28 | 3.2857
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 1800 | 445.14 | 1800 | 728.28 | 1.6361
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ЗАО "Радиосистема"
[8 empty] | Руководитель ООО "СОЮЗ" |  |  |  |  | М.Н. Касимов
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 19 июня 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 3)
|  | ф.29 | [5 empty] | ф.31 | [5 empty] | ф.19
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 1140.19 |  | 623.51 |  |  | - | [5 empty] | - | 157.54 |  | 0.06
1 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 14.8242 |  | 161.76 |  | 397.44 | 2.457 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
2 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 14.5602 |  | 158.88 |  | 397.92 | 2.5045 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
3 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 16.3198 |  | 178.08 |  | 401.28 | 2.2534 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
4 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 18.6512 |  | 203.52 |  | 415.68 | 2.0425 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
5 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 17.5514 |  | 191.52 |  | 402.24 | 2.1003 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
6 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 19.98 |  | 214.56 |  | 408 | 1.9016 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
7 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 30.7076 |  | 329.76 |  | 437.76 | 1.3275 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
8 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 68.5669 |  | 736.32 |  | 506.4 | 0.68774 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
9 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 86.682 |  | 915.84 |  | 534.24 | 0.58333 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
10 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 87.3635 |  | 923.04 |  | 547.2 | 0.59282 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
11 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 88.4993 |  | 935.04 |  | 558.72 | 0.59754 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 84.7739 |  | 895.68 |  | 545.28 | 0.60879 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
13 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 83.411 |  | 881.28 |  | 558.24 | 0.63344 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
14 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 86.1823 |  | 910.56 |  | 569.28 | 0.6252 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
15 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 83.5927 |  | 883.2 |  | 563.52 | 0.63804 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
16 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 80.0037 |  | 845.28 |  | 540.96 | 0.63998 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
17 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 74.552 |  | 787.68 |  | 527.04 | 0.6691 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
18 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 56.3643 |  | 605.28 |  | 511.68 | 0.84536 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
19 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 39.7366 |  | 426.72 |  | 480.48 | 1.126 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
20 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 23.7794 |  | 255.36 |  | 450.72 | 1.765 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
21 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 22.2142 |  | 242.4 |  | 454.56 | 1.8752 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
22 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 19.9268 |  | 217.44 |  | 444.48 | 2.0442 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
23 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 17.1995 |  | 187.68 |  | 432.48 | 2.3043 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
24 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 14.0324 |  | 153.12 |  | 429.12 | 2.8025 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
К= |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 12240 | 4800 | 11514.72 | 0.94075 |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0!
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
[8 empty] | Руководитель ООО "СОЮЗ" |  |  |  |  | М.Н. Касимов
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 19 июня 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 4)
|  | ф.33 | [5 empty] | ф.39 | [5 empty] | ф.11
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 603.56 |  | 360.55 |  |  | - | 5189.2038 |  | 2091.3142 |  |  | - | 3062.2908 |  | 2021.9244
1 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.28593 | 5189.2168 | 3.12 | 2091.3397 | 6.12 | 1.9615 | 0.03959 | 3062.2926 | 0.432 | 2021.9323 | 1.896 | 4.3889
2 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.27713 | 5189.2294 | 3.024 | 2091.3656 | 6.216 | 2.0556 | 0.041789 | 3062.2945 | 0.456 | 2021.9404 | 1.944 | 4.2632
3 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.27933 | 5189.2421 | 3.048 | 2091.3917 | 6.264 | 2.0551 | 0.041789 | 3062.2964 | 0.456 | 2021.9485 | 1.944 | 4.2632
4 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.28153 | 5189.2549 | 3.072 | 2091.4187 | 6.48 | 2.1094 | 0.041789 | 3062.2983 | 0.456 | 2021.957 | 2.04 | 4.4737
5 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.27933 | 5189.2676 | 3.048 | 2091.4452 | 6.36 | 2.0866 | 0.041789 | 3062.3002 | 0.456 | 2021.9653 | 1.992 | 4.3684
6 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29054 | 5189.2806 | 3.12 | 2091.4714 | 6.288 | 2.0154 | 0.042463 | 3062.3021 | 0.456 | 2021.9735 | 1.968 | 4.3158
7 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.32406 | 5189.2951 | 3.48 | 2091.4963 | 5.976 | 1.7172 | 0.042463 | 3062.304 | 0.456 | 2021.9814 | 1.896 | 4.1579
8 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29501 | 5189.3083 | 3.168 | 2091.5197 | 5.616 | 1.7727 | 0.042463 | 3062.3059 | 0.456 | 2021.9889 | 1.8 | 3.9474
9 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29303 | 5189.3212 | 3.096 | 2091.5421 | 5.376 | 1.7364 | 0.040888 | 3062.3077 | 0.432 | 2021.996 | 1.704 | 3.9444
10 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29303 | 5189.3341 | 3.096 | 2091.5649 | 5.472 | 1.7674 | 0.045431 | 3062.3097 | 0.48 | 2022.0033 | 1.752 | 3.65
11 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.30212 | 5189.3474 | 3.192 | 2091.5882 | 5.592 | 1.7519 | 0.043159 | 3062.3116 | 0.456 | 2022.0107 | 1.776 | 3.8947
12 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29757 | 5189.3605 | 3.144 | 2091.612 | 5.712 | 1.8168 | 0.045431 | 3062.3136 | 0.48 | 2022.0183 | 1.824 | 3.8
13 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29757 | 5189.3736 | 3.144 | 2091.6358 | 5.712 | 1.8168 | 0.043159 | 3062.3155 | 0.456 | 2022.0258 | 1.8 | 3.9474
14 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29076 | 5189.3864 | 3.072 | 2091.6591 | 5.592 | 1.8203 | 0.043159 | 3062.3174 | 0.456 | 2022.0332 | 1.776 | 3.8947
15 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.3112 | 5189.4001 | 3.288 | 2091.6825 | 5.616 | 1.708 | 0.045431 | 3062.3194 | 0.48 | 2022.0407 | 1.8 | 3.75
16 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29984 | 5189.4133 | 3.168 | 2091.7063 | 5.712 | 1.803 | 0.043159 | 3062.3213 | 0.456 | 2022.0484 | 1.848 | 4.0526
17 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29984 | 5189.4265 | 3.168 | 2091.7307 | 5.856 | 1.8485 | 0.045431 | 3062.3233 | 0.48 | 2022.0562 | 1.872 | 3.9
18 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.29724 | 5189.4398 | 3.192 | 2091.7557 | 6 | 1.8797 | 0.042463 | 3062.3252 | 0.456 | 2022.0641 | 1.896 | 4.1579
19 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.30171 | 5189.4533 | 3.24 | 2091.781 | 6.072 | 1.8741 | 0.042463 | 3062.3271 | 0.456 | 2022.0721 | 1.92 | 4.2105
20 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.34194 | 5189.4686 | 3.672 | 2091.8067 | 6.168 | 1.6797 | 0.042463 | 3062.329 | 0.456 | 2022.0802 | 1.944 | 4.2632
21 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.31232 | 5189.4828 | 3.408 | 2091.8329 | 6.288 | 1.8451 | 0.041789 | 3062.3309 | 0.456 | 2022.0885 | 1.992 | 4.3684
22 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.33431 | 5189.498 | 3.648 | 2091.8588 | 6.216 | 1.7039 | 0.041789 | 3062.3328 | 0.456 | 2022.0967 | 1.968 | 4.3158
23 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.35191 | 5189.514 | 3.84 | 2091.8845 | 6.168 | 1.6062 | 0.041789 | 3062.3347 | 0.456 | 2022.1049 | 1.968 | 4.3158
24 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.35411 | 5189.5301 | 3.864 | 2091.9114 | 6.456 | 1.6708 | 0.041789 | 3062.3366 | 0.456 | 2022.1137 | 2.112 | 4.6316
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 240 | 78.312 | 240 | 143.328 | 1.8302 |  | 240 | 10.992 | 240 | 45.432 | 4.1332
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-2 |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-1
[8 empty] | Руководитель ООО "СОЮЗ" |  |  |  |  | М.Н. Касимов
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 19 июня 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
|  | ф. 15 | [5 empty] | ф.34 | [5 empty] | ф. 32
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1 | 3.1672 |  | 34.56 |  | 82.08 | 2.375 | 13.1966 |  | 144 |  | 152.16 | 1.0567 | 11.0411 |  | 120.48 |  | 30.24 | 0.251
2 | 3.1232 |  | 34.08 |  | 83.04 | 2.4366 | 12.1848 |  | 132.96 |  | 148.32 | 1.1155 | 10.3813 |  | 113.28 |  | 31.2 | 0.27542
3 | 3.1232 |  | 34.08 |  | 84 | 2.4648 | 11.8769 |  | 129.6 |  | 145.44 | 1.1222 | 9.4575 |  | 103.2 |  | 31.2 | 0.30233
4 | 3.2112 |  | 35.04 |  | 86.88 | 2.4795 | 12.9766 |  | 141.6 |  | 153.6 | 1.0847 | 9.0177 |  | 98.4 |  | 32.16 | 0.32683
5 | 3.1232 |  | 34.08 |  | 85.44 | 2.507 | 13.9004 |  | 151.68 |  | 151.2 | 0.99684 | 8.5338 |  | 93.12 |  | 32.16 | 0.34536
6 | 3.3077 |  | 35.52 |  | 84.96 | 2.3919 | 18.7732 |  | 201.6 |  | 172.8 | 0.85714 | 9.1184 |  | 97.92 |  | 36.96 | 0.37745
7 | 3.9781 |  | 42.72 |  | 83.52 | 1.9551 | 23.5559 |  | 252.96 |  | 200.64 | 0.79317 | 12.7837 |  | 137.28 |  | 77.76 | 0.56643
8 | 5.9001 |  | 63.36 |  | 88.32 | 1.3939 | 44.2958 |  | 475.68 |  | 297.12 | 0.62462 | 20.6058 |  | 221.28 |  | 110.88 | 0.50108
9 | 12.7206 |  | 134.4 |  | 168.48 | 1.2536 | 48.293 |  | 510.24 |  | 322.08 | 0.63123 | 23.2152 |  | 245.28 |  | 98.4 | 0.40117
10 | 12.8115 |  | 135.36 |  | 168 | 1.2411 | 47.4752 |  | 501.6 |  | 321.12 | 0.64019 | 27.0768 |  | 286.08 |  | 120 | 0.41946
11 | 12.8569 |  | 135.84 |  | 168.48 | 1.2403 | 47.5207 |  | 502.08 |  | 344.64 | 0.68642 | 25.3958 |  | 268.32 |  | 104.16 | 0.38819
12 | 12.4026 |  | 131.04 |  | 162.72 | 1.2418 | 38.8888 |  | 410.88 |  | 240 | 0.58411 | 23.0789 |  | 243.84 |  | 81.12 | 0.33268
13 | 8.9499 |  | 94.56 |  | 98.4 | 1.0406 | 38.7525 |  | 409.44 |  | 249.12 | 0.60844 | 22.8517 |  | 241.44 |  | 90.24 | 0.37376
14 | 13.9927 |  | 147.84 |  | 192.96 | 1.3052 | 46.7029 |  | 493.44 |  | 319.68 | 0.64786 | 23.8966 |  | 252.48 |  | 103.68 | 0.41065
15 | 12.6752 |  | 133.92 |  | 167.04 | 1.2473 | 46.7483 |  | 493.92 |  | 326.4 | 0.66084 | 23.5786 |  | 249.12 |  | 107.52 | 0.4316
16 | 11.5849 |  | 122.4 |  | 149.76 | 1.2235 | 47.1118 |  | 497.76 |  | 326.4 | 0.65574 | 22.1703 |  | 234.24 |  | 100.32 | 0.42828
17 | 8.5864 |  | 90.72 |  | 105.6 | 1.164 | 36.8444 |  | 389.28 |  | 276 | 0.709 | 20.5802 |  | 217.44 |  | 78.72 | 0.36203
18 | 3.9334 |  | 42.24 |  | 81.12 | 1.9205 | 34.8198 |  | 373.92 |  | 223.2 | 0.59692 | 11.8003 |  | 126.72 |  | 57.6 | 0.45455
19 | 3.5758 |  | 38.4 |  | 82.08 | 2.1375 | 30.1265 |  | 323.52 |  | 200.64 | 0.62018 | 5.632 |  | 60.48 |  | 43.2 | 0.71429
20 | 3.4418 |  | 36.96 |  | 83.04 | 2.2468 | 25.7461 |  | 276.48 |  | 184.8 | 0.6684 | 4.291 |  | 46.08 |  | 39.84 | 0.86458
21 | 3.2991 |  | 36 |  | 84.96 | 2.36 | 23.27 |  | 253.92 |  | 185.28 | 0.72968 | 3.783 |  | 41.28 |  | 40.8 | 0.98837
22 | 3.1232 |  | 34.08 |  | 83.52 | 2.4507 | 23.006 |  | 251.04 |  | 177.12 | 0.70554 | 3.4311 |  | 37.44 |  | 36.96 | 0.98718
23 | 3.2991 |  | 36 |  | 84.48 | 2.3467 | 21.2025 |  | 231.36 |  | 173.76 | 0.75104 | 3.2552 |  | 35.52 |  | 35.52 | 1
24 | 3.2112 |  | 35.04 |  | 88.32 | 2.5205 | 18.5632 |  | 202.56 |  | 178.56 | 0.88152 | 3.1672 |  | 34.56 |  | 30.72 | 0.88889
К= |  | 4800 | 1698.24 | 4800 | 2647.2 | 1.5588 |  | 4800 | 7751.52 | 4800 | 5470.08 | 0.70568 |  | 4800 | 3605.28 | 4800 | 1551.36 | 0.4303
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
[8 empty] | Руководитель ООО "СОЮЗ" |  |  |  |  | М.Н. Касимов
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 19 июня 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
ф. 17
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | -
1 | 2.0235 |  | 22.08 |  | 0 | 0
2 | 2.0235 |  | 22.08 |  | 0 | 0
3 | 2.1115 |  | 23.04 |  | 0 | 0
4 | 1.9355 |  | 21.12 |  | 0 | 0
5 | 2.5513 |  | 27.84 |  | 0 | 0
6 | 4.8274 |  | 51.84 |  | 0 | 0
7 | 8.3138 |  | 89.28 |  | 0 | 0
8 | 11.1745 |  | 120 |  | 0 | 0
9 | 12.9932 |  | 137.28 |  | 0 | 0
10 | 13.1749 |  | 139.2 |  | 0 | 0
11 | 13.6293 |  | 144 |  | 0 | 0
12 | 12.9932 |  | 137.28 |  | 0 | 0
13 | 12.0846 |  | 127.68 |  | 0 | 0
14 | 14.447 |  | 152.64 |  | 0 | 0
15 | 13.6293 |  | 144 |  | 0 | 0
16 | 12.5389 |  | 132.48 |  | 0 | 0
17 | 11.812 |  | 124.8 |  | 0 | 0
18 | 9.5654 |  | 102.72 |  | 0 | 0
19 | 7.1517 |  | 76.8 |  | 0 | 0
20 | 3.6652 |  | 39.36 |  | 0 | 0
21 | 2.7273 |  | 29.76 |  | 0 | 0
22 | 2.7273 |  | 29.76 |  | 0 | 0
23 | 2.6393 |  | 28.8 |  | 0 | 0
24 | 2.5513 |  | 27.84 |  | 0 | 0
К= |  | 9600 | 1951.68 | 9600 | 0 | 0
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
[8 empty] | Руководитель ООО "СОЮЗ" |  |  |  |  | М.Н. Касимов