## Лист1
АО "СРЗ"
Нагрузка потребителей, включенных в ГВО (МВт)
[20 empty] | Дата: | 2024-06-19
Наименование ПС | Присоединения, включенные в ГВО 2020-2021гг., МВт | Время московское, час
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС "Разинская" | Ф. № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 31 | 0.16176 | 0.15888 | 0.17808 | 0.20352 | 0.19152 | 0.21456 | 0.32976 | 0.73632 | 0.91584 | 0.92304 | 0.93504 | 0.89568 | 0.88128 | 0.91056 | 0.8832 | 0.84528 | 0.78768 | 0.60528 | 0.42672 | 0.25536 | 0.2424 | 0.21744 | 0.18768 | 0.15312
ПС "Разинская" | Ф. № 34 | 0.144 | 0.13296 | 0.1296 | 0.1416 | 0.15168 | 0.2016 | 0.25296 | 0.47568 | 0.51024 | 0.5016 | 0.50208 | 0.41088 | 0.40944 | 0.49344 | 0.49392 | 0.49776 | 0.38928 | 0.37392 | 0.32352 | 0.27648 | 0.25392 | 0.25104 | 0.23136 | 0.20256
ПС "Разинская" | Ф. № 15 | 0.03456 | 0.03408 | 0.03408 | 0.03504 | 0.03408 | 0.03552 | 0.04272 | 0.06336 | 0.1344 | 0.13536 | 0.13584 | 0.13104 | 0.09456 | 0.14784 | 0.13392 | 0.1224 | 0.09072 | 0.04224 | 0.0384 | 0.03696 | 0.036 | 0.03408 | 0.036 | 0.03504
Руководитель ООО "СОЮЗ" |  | Время московское, час 9: /М.Н. Касимов/