## 18.12.24
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 18 декабря 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист1)
|  |  |  | Т-1 |  | № 746 |  |  |  |  | Т-2 |  | № 748
Час | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q
| А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар | А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар
0 | - |  |  | 2996.5208 |  | 2048.1243 |  | - |  |  | 2999.9813 |  | 2095.3328
1 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 124.7538 | 6 | 5 | 3000.019 | 904.8 | 2095.3714 | 926.4
2 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 115.5637 | 6 | 5 | 3000.0568 | 907.2 | 2095.4041 | 784.8
3 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 118.4488 | 6 | 5 | 3000.0959 | 938.4 | 2095.4372 | 794.4
4 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 127.8646 | 6 | 5 | 3000.1392 | 1039.2 | 2095.4716 | 825.6
5 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 123.7048 | 6 | 5 | 3000.1817 | 1020 | 2095.5041 | 780
6 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 137.7825 | 6 | 5 | 3000.2305 | 1171.2 | 2095.5383 | 820.8
7 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 160.1232 | 6 | 5 | 3000.2896 | 1418.4 | 2095.5744 | 866.4
8 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 209.9067 | 6 | 5 | 3000.3707 | 1946.4 | 2095.6152 | 979.2
9 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 254.4733 | 6 | 5 | 3000.469 | 2359.2 | 2095.6647 | 1188
10 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 266.5706 | 6 | 5 | 3000.5722 | 2476.8 | 2095.7161 | 1233.6
11 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 268.5421 | 6 | 5 | 3000.6757 | 2484 | 2095.7688 | 1264.8
12 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 249.2331 | 6 | 5 | 3000.7729 | 2332.8 | 2095.8154 | 1118.4
13 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 231.0409 | 6 | 5 | 3000.8631 | 2164.8 | 2095.8584 | 1032
14 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 264.9997 | 6 | 5 | 3000.9631 | 2400 | 2095.9144 | 1344
15 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 270.8204 | 6 | 5 | 3001.0663 | 2476.8 | 2095.9698 | 1329.6
16 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 263.7891 | 6 | 5 | 3001.1668 | 2412 | 2096.0238 | 1296
17 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 236.1654 | 6 | 5 | 3001.2568 | 2160 | 2096.0721 | 1159.2
18 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 205.1404 | 6 | 5 | 3001.3323 | 1812 | 2096.1187 | 1118.4
19 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 182.6473 | 6 | 5 | 3001.3975 | 1564.8 | 2096.1633 | 1070.4
20 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 151.4557 | 6 | 5 | 3001.4476 | 1202.4 | 2096.2055 | 1012.8
21 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 141.2104 | 6 | 5 | 3001.4925 | 1077.6 | 2096.2469 | 993.6
22 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 127.1779 | 6 | 5 | 3001.5332 | 976.8 | 2096.2839 | 888
23 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 136.1267 | 6 | 5 | 3001.5732 | 960 | 2096.3271 | 1036.8
24 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 130.6948 | 6 | 5 | 3001.6119 | 928.8 | 2096.3683 | 988.8
К= |  |  |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  |  |  | 24000 | 39134.4 | 24000 | 24852
[6 empty] | tg φ6 = | #DIV/0! | [5 empty] | tg φ6 = | 0.63504
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 18 декабря 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 2)
|  | ф.12 | [5 empty] | ф.13 | [5 empty] | ф.18
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 662.98 |  | 366.98 |  |  | - | 390.38 |  | 216.18 |  |  | - | 1845.4265 |  | 2482.633
1 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.3794 | 1845.4288 | 4.14 | 2482.6377 | 8.46 | 2.0435
2 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.42889 | 1845.4314 | 4.68 | 2482.6425 | 8.64 | 1.8462
3 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.41239 | 1845.4339 | 4.5 | 2482.6471 | 8.28 | 1.84
4 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.36291 | 1845.4361 | 3.96 | 2482.6518 | 8.46 | 2.1364
5 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.36291 | 1845.4383 | 3.96 | 2482.6564 | 8.28 | 2.0909
6 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.7265 | 1845.4486 | 18.54 | 2482.662 | 10.08 | 0.54369
7 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.4754 | 1845.4753 | 48.06 | 2482.6725 | 18.9 | 0.39326
8 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 5.8163 | 1845.51 | 62.46 | 2482.6961 | 42.48 | 0.68012
9 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.3939 | 1845.5534 | 78.12 | 2482.7334 | 67.14 | 0.85945
10 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.4109 | 1845.5969 | 78.3 | 2482.7746 | 74.16 | 0.94713
11 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.7857 | 1845.6426 | 82.26 | 2482.817 | 76.32 | 0.92779
12 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.5658 | 1845.6694 | 48.24 | 2482.8348 | 32.04 | 0.66418
13 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 5.128 | 1845.6995 | 54.18 | 2482.8606 | 46.44 | 0.85714
14 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 6.7124 | 1845.7389 | 70.92 | 2482.8971 | 65.7 | 0.9264
15 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 6.6613 | 1845.778 | 70.38 | 2482.9324 | 63.54 | 0.90281
16 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 6.2013 | 1845.8144 | 65.52 | 2482.9683 | 64.62 | 0.98626
17 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.3629 | 1845.8224 | 14.4 | 2482.9788 | 18.9 | 1.3125
18 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.33524 | 1845.8244 | 3.6 | 2482.9831 | 7.74 | 2.15
19 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.41904 | 1845.8269 | 4.5 | 2482.9875 | 7.92 | 1.76
20 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.38552 | 1845.8292 | 4.14 | 2482.992 | 8.1 | 1.9565
21 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.3794 | 1845.8315 | 4.14 | 2482.9964 | 7.92 | 1.913
22 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.3794 | 1845.8338 | 4.14 | 2483.0009 | 8.1 | 1.9565
23 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.41239 | 1845.8363 | 4.5 | 2483.0054 | 8.1 | 1.8
24 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.46188 | 1845.8391 | 5.04 | 2483.01 | 8.28 | 1.6429
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 1800 | 742.68 | 1800 | 678.6 | 0.91372
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ЗАО "Радиосистема"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 18 декабря 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 3)
|  | ф.29 | [5 empty] | ф.31 | [5 empty] | ф.19
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 1140.19 |  | 623.51 |  |  | - | [5 empty] | - | 157.54 |  | 0.06
1 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 7.4781 |  | 81.6 |  | 328.8 | 4.0294 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
2 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 15.0001 |  | 163.68 |  | 322.08 | 1.9677 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
3 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 17.6834 |  | 192.96 |  | 324.48 | 1.6816 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
4 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 20.9386 |  | 228.48 |  | 331.68 | 1.4517 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
5 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 21.9943 |  | 240 |  | 330.72 | 1.378 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
6 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 22.5278 |  | 241.92 |  | 329.76 | 1.3631 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
7 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 32.3614 |  | 347.52 |  | 350.88 | 1.0097 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
8 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 56.1408 |  | 602.88 |  | 381.6 | 0.63296 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
9 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 68.8277 |  | 727.2 |  | 380.64 | 0.52343 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
10 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 72.3259 |  | 764.16 |  | 387.36 | 0.50691 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
11 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 74.7337 |  | 789.6 |  | 401.76 | 0.50881 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 71.8262 |  | 758.88 |  | 389.76 | 0.5136 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
13 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 67.3739 |  | 711.84 |  | 403.68 | 0.56709 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
14 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 69.9181 |  | 738.72 |  | 400.8 | 0.54256 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
15 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 73.8251 |  | 780 |  | 406.08 | 0.52062 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
16 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 74.4157 |  | 786.24 |  | 401.28 | 0.51038 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
17 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 60.1504 |  | 635.52 |  | 396 | 0.62311 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
18 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 46.3519 |  | 497.76 |  | 370.08 | 0.74349 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
19 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 36.4289 |  | 391.2 |  | 346.08 | 0.88466 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
20 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 12.739 |  | 136.8 |  | 350.88 | 2.5649 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
21 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 8.7097 |  | 95.04 |  | 341.76 | 3.596 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
22 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 6.9942 |  | 76.32 |  | 334.08 | 4.3774 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
23 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 5.8505 |  | 63.84 |  | 336.48 | 5.2707 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
24 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 4.9707 |  | 54.24 |  | 333.12 | 6.1416 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
К= |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 10106.4 | 4800 | 8679.84 | 0.85885 |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0!
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 18 декабря 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 4)
|  | ф.33 | [5 empty] | ф.39 | [5 empty] | ф.11
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 603.56 |  | 360.55 |  |  | - | 5323.7107 |  | 2162.8215 |  |  | - | 3096.331 |  | 2097.647
1 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5748 | 5323.7823 | 17.184 | 2162.8385 | 4.08 | 0.23743 | 0.20675 | 3096.3404 | 2.256 | 2097.6656 | 4.464 | 1.9787
2 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.577 | 5323.854 | 17.208 | 2162.8555 | 4.08 | 0.2371 | 0.20235 | 3096.3496 | 2.208 | 2097.6844 | 4.512 | 2.0435
3 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5638 | 5323.9251 | 17.064 | 2162.8724 | 4.056 | 0.23769 | 0.20015 | 3096.3587 | 2.184 | 2097.7029 | 4.44 | 2.033
4 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5704 | 5323.9965 | 17.136 | 2162.889 | 3.984 | 0.23249 | 0.20895 | 3096.3682 | 2.28 | 2097.7215 | 4.464 | 1.9579
5 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.566 | 5324.0677 | 17.088 | 2162.9059 | 4.056 | 0.23736 | 0.20895 | 3096.3777 | 2.28 | 2097.7398 | 4.392 | 1.9263
6 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.6047 | 5324.1395 | 17.232 | 2162.9224 | 3.96 | 0.22981 | 0.21008 | 3096.3871 | 2.256 | 2097.7583 | 4.44 | 1.9681
7 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5935 | 5324.2108 | 17.112 | 2162.9392 | 4.032 | 0.23562 | 0.20114 | 3096.3961 | 2.16 | 2097.7766 | 4.392 | 2.0333
8 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.522 | 5324.2789 | 16.344 | 2162.9548 | 3.744 | 0.22907 | 0.1475 | 3096.4027 | 1.584 | 2097.7951 | 4.44 | 2.803
9 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.4765 | 5324.3439 | 15.6 | 2162.9702 | 3.696 | 0.23692 | 0.15446 | 3096.4095 | 1.632 | 2097.8127 | 4.224 | 2.5882
10 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.3448 | 5324.4031 | 14.208 | 2162.9848 | 3.504 | 0.24662 | 0.15446 | 3096.4163 | 1.632 | 2097.8306 | 4.296 | 2.6324
11 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.3675 | 5324.4633 | 14.448 | 2163.0007 | 3.816 | 0.26412 | 0.15674 | 3096.4232 | 1.656 | 2097.8487 | 4.344 | 2.6232
12 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.372 | 5324.5237 | 14.496 | 2163.0158 | 3.624 | 0.25 | 0.15446 | 3096.43 | 1.632 | 2097.8669 | 4.368 | 2.6765
13 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.3675 | 5324.5839 | 14.448 | 2163.0321 | 3.912 | 0.27076 | 0.15446 | 3096.4368 | 1.632 | 2097.8853 | 4.416 | 2.7059
14 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.3743 | 5324.6444 | 14.52 | 2163.0467 | 3.504 | 0.24132 | 0.15446 | 3096.4436 | 1.632 | 2097.9033 | 4.32 | 2.6471
15 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.4061 | 5324.7063 | 14.856 | 2163.0622 | 3.72 | 0.2504 | 0.15446 | 3096.4504 | 1.632 | 2097.9214 | 4.344 | 2.6618
16 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.3334 | 5324.765 | 14.088 | 2163.0774 | 3.648 | 0.25894 | 0.15446 | 3096.4572 | 1.632 | 2097.9397 | 4.392 | 2.6912
17 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5378 | 5324.8327 | 16.248 | 2163.0934 | 3.84 | 0.23634 | 0.17945 | 3096.4651 | 1.896 | 2097.958 | 4.392 | 2.3165
18 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.522 | 5324.9008 | 16.344 | 2163.1089 | 3.72 | 0.22761 | 0.21232 | 3096.4746 | 2.28 | 2097.9757 | 4.248 | 1.8632
19 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5175 | 5324.9687 | 16.296 | 2163.1253 | 3.936 | 0.24153 | 0.21902 | 3096.4844 | 2.352 | 2097.9936 | 4.296 | 1.8265
20 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5376 | 5325.0375 | 16.512 | 2163.1413 | 3.84 | 0.23256 | 0.21455 | 3096.494 | 2.304 | 2098.0115 | 4.296 | 1.8646
21 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.5594 | 5325.1084 | 17.016 | 2163.1579 | 3.984 | 0.23413 | 0.23754 | 3096.5048 | 2.592 | 2098.0292 | 4.248 | 1.6389
22 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.4758 | 5325.1755 | 16.104 | 2163.1738 | 3.816 | 0.23696 | 0.23314 | 3096.5154 | 2.544 | 2098.047 | 4.272 | 1.6792
23 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.4934 | 5325.2434 | 16.296 | 2163.1904 | 3.984 | 0.24448 | 0.23534 | 3096.5261 | 2.568 | 2098.0649 | 4.296 | 1.6729
24 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.4846 | 5325.3109 | 16.2 | 2163.2066 | 3.888 | 0.24 | 0.23314 | 3096.5367 | 2.544 | 2098.083 | 4.344 | 1.7075
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 240 | 384.048 | 240 | 92.424 | 0.24066 |  | 240 | 49.368 | 240 | 104.64 | 2.1196
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-2 |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-1
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 18 декабря 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
|  | ф. 15 | [5 empty] | ф.34 | [5 empty] | ф. 32
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1 | 23.8418 |  | 260.16 |  | 242.4 | 0.93173 | 14.2083 |  | 155.04 |  | 155.52 | 1.0031 | 11.3051 |  | 123.36 |  | 49.92 | 0.40467
2 | 19.6189 |  | 214.08 |  | 158.88 | 0.74215 | 13.4165 |  | 146.4 |  | 149.76 | 1.023 | 12.3608 |  | 134.88 |  | 63.36 | 0.46975
3 | 19.4869 |  | 212.64 |  | 154.08 | 0.7246 | 13.8564 |  | 151.2 |  | 148.8 | 0.98413 | 12.9766 |  | 141.6 |  | 69.12 | 0.48814
4 | 19.6629 |  | 214.56 |  | 157.92 | 0.73602 | 14.6042 |  | 159.36 |  | 151.2 | 0.9488 | 12.4928 |  | 136.32 |  | 61.92 | 0.45423
5 | 19.7069 |  | 215.04 |  | 156.48 | 0.72768 | 14.9561 |  | 163.2 |  | 149.76 | 0.91765 | 10.6013 |  | 115.68 |  | 39.36 | 0.34025
6 | 20.0247 |  | 215.04 |  | 152.16 | 0.70759 | 20.3823 |  | 218.88 |  | 168 | 0.76754 | 11.4427 |  | 122.88 |  | 47.52 | 0.38672
7 | 20.5164 |  | 220.32 |  | 137.28 | 0.62309 | 27.4446 |  | 294.72 |  | 218.88 | 0.74267 | 12.1579 |  | 130.56 |  | 45.6 | 0.34926
8 | 21.2763 |  | 228.48 |  | 126.72 | 0.55462 | 45.9943 |  | 493.92 |  | 290.88 | 0.58892 | 14.661 |  | 157.44 |  | 49.44 | 0.31402
9 | 27.94 |  | 295.2 |  | 232.32 | 0.78699 | 46.8392 |  | 494.88 |  | 317.28 | 0.64113 | 18.5358 |  | 195.84 |  | 63.84 | 0.32598
10 | 29.5755 |  | 312.48 |  | 258.24 | 0.82642 | 50.9734 |  | 538.56 |  | 297.6 | 0.55258 | 23.4877 |  | 248.16 |  | 91.68 | 0.36944
11 | 28.9849 |  | 306.24 |  | 255.36 | 0.83386 | 50.5191 |  | 533.76 |  | 319.68 | 0.59892 | 24.1238 |  | 254.88 |  | 101.76 | 0.39925
12 | 29.7118 |  | 313.92 |  | 266.4 | 0.84862 | 40.7969 |  | 431.04 |  | 216.96 | 0.50334 | 22.2157 |  | 234.72 |  | 81.12 | 0.3456
13 | 23.3969 |  | 247.2 |  | 128.16 | 0.51845 | 41.7964 |  | 441.6 |  | 259.68 | 0.58804 | 21.3979 |  | 226.08 |  | 88.32 | 0.39066
14 | 31.8016 |  | 336 |  | 323.04 | 0.96143 | 45.5671 |  | 481.44 |  | 333.6 | 0.69292 | 23.1697 |  | 244.8 |  | 102.24 | 0.41765
15 | 32.165 |  | 339.84 |  | 327.84 | 0.96469 | 43.7499 |  | 462.24 |  | 307.2 | 0.66459 | 26.4862 |  | 279.84 |  | 103.68 | 0.3705
16 | 29.9389 |  | 316.32 |  | 310.08 | 0.98027 | 43.8408 |  | 463.2 |  | 317.76 | 0.68601 | 23.8512 |  | 252 |  | 77.28 | 0.30667
17 | 28.4851 |  | 300.96 |  | 261.6 | 0.86922 | 38.2528 |  | 404.16 |  | 256.32 | 0.6342 | 26.0773 |  | 275.52 |  | 96.48 | 0.35017
18 | 28.2045 |  | 302.88 |  | 313.44 | 1.0349 | 31.7803 |  | 341.28 |  | 219.84 | 0.64416 | 21.8127 |  | 234.24 |  | 93.12 | 0.39754
19 | 28.5621 |  | 306.72 |  | 324.48 | 1.0579 | 26.2378 |  | 281.76 |  | 192.48 | 0.68313 | 18.4156 |  | 197.76 |  | 88.8 | 0.44903
20 | 26.9529 |  | 289.44 |  | 293.28 | 1.0133 | 23.9135 |  | 256.8 |  | 186.72 | 0.7271 | 17.7004 |  | 190.08 |  | 94.56 | 0.49747
21 | 27.2729 |  | 297.6 |  | 309.12 | 1.0387 | 21.2905 |  | 232.32 |  | 169.44 | 0.72934 | 15.484 |  | 168.96 |  | 68.16 | 0.40341
22 | 22.8301 |  | 249.12 |  | 221.76 | 0.89017 | 21.1145 |  | 230.4 |  | 159.84 | 0.69375 | 13.4605 |  | 146.88 |  | 62.88 | 0.4281
23 | 25.8213 |  | 281.76 |  | 333.6 | 1.184 | 18.0793 |  | 197.28 |  | 159.36 | 0.80779 | 12.6687 |  | 138.24 |  | 67.68 | 0.48958
24 | 24.3697 |  | 265.92 |  | 291.84 | 1.0975 | 17.1995 |  | 187.68 |  | 160.32 | 0.85422 | 12.5367 |  | 136.8 |  | 60 | 0.4386
К= |  | 4800 | 6541.92 | 4800 | 5736.48 | 0.87688 |  | 4800 | 7761.12 | 4800 | 5306.88 | 0.68378 |  | 4800 | 4487.52 | 4800 | 1767.84 | 0.39395
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 18 декабря 2024г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
|  | ф. 17 | [5 empty] | ф. 26
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | [5 empty] | -
1 | 1.5836 |  | 17.28 |  | 0 | 0 | 23.4899 |  | 256.32 |  | 98.4 | 0.3839
2 | 1.4956 |  | 16.32 |  | 0 | 0 | 20.5427 |  | 224.16 |  | 89.28 | 0.39829
3 | 1.5836 |  | 17.28 |  | 0 | 0 | 19.6189 |  | 214.08 |  | 85.92 | 0.40135
4 | 1.4956 |  | 16.32 |  | 0 | 0 | 25.5134 |  | 278.4 |  | 97.44 | 0.35
5 | 1.8475 |  | 20.16 |  | 0 | 0 | 24.1057 |  | 263.04 |  | 90.24 | 0.34307
6 | 3.4865 |  | 37.44 |  | 0 | 0 | 29.7242 |  | 319.2 |  | 99.36 | 0.31128
7 | 4.9168 |  | 52.8 |  | 0 | 0 | 30.1265 |  | 323.52 |  | 98.88 | 0.30564
8 | 7.2411 |  | 77.76 |  | 0 | 0 | 30.7076 |  | 329.76 |  | 90.24 | 0.27365
9 | 9.7222 |  | 102.72 |  | 0 | 0 | 44.3859 |  | 468.96 |  | 120.96 | 0.25793
10 | 9.7222 |  | 102.72 |  | 0 | 0 | 40.388 |  | 426.72 |  | 109.92 | 0.25759
11 | 8.9953 |  | 95.04 |  | 0 | 0 | 40.2063 |  | 424.8 |  | 105.12 | 0.24746
12 | 8.4501 |  | 89.28 |  | 0 | 0 | 41.5238 |  | 438.72 |  | 112.32 | 0.25602
13 | 6.1786 |  | 65.28 |  | 0 | 0 | 40.6152 |  | 429.12 |  | 114.72 | 0.26734
14 | 9.177 |  | 96.96 |  | 0 | 0 | 41.024 |  | 433.44 |  | 110.88 | 0.25581
15 | 10.2674 |  | 108.48 |  | 0 | 0 | 40.1154 |  | 423.84 |  | 108.96 | 0.25708
16 | 10.1765 |  | 107.52 |  | 0 | 0 | 40.5243 |  | 428.16 |  | 121.44 | 0.28363
17 | 8.6319 |  | 91.2 |  | 0 | 0 | 40.5243 |  | 428.16 |  | 116.64 | 0.27242
18 | 5.8108 |  | 62.4 |  | 0 | 0 | 33.8365 |  | 363.36 |  | 111.84 | 0.30779
19 | 4.2016 |  | 45.12 |  | 0 | 0 | 30.7076 |  | 329.76 |  | 109.92 | 0.33333
20 | 2.9501 |  | 31.68 |  | 0 | 0 | 27.1764 |  | 291.84 |  | 95.52 | 0.3273
21 | 2.1115 |  | 23.04 |  | 0 | 0 | 23.05 |  | 251.52 |  | 91.68 | 0.3645
22 | 2.1115 |  | 23.04 |  | 0 | 0 | 22.8301 |  | 249.12 |  | 90.72 | 0.36416
23 | 2.0235 |  | 22.08 |  | 0 | 0 | 22.5222 |  | 245.76 |  | 88.32 | 0.35938
24 | 1.8475 |  | 20.16 |  | 0 | 0 | 23.4019 |  | 255.36 |  | 95.04 | 0.37218
К= |  | 9600 | 1342.08 | 9600 | 0 | 0 |  |  | 8097.12 |  | 2453.76
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"