## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Присоединенная мощность, кВА | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС "Разинская" | 23410 | Удмуртская республика | г. Глазов | 110/10 | 23.1759 | 2.615 | 2.615
2 | ГПП "Химмаш" | 16300 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 0.7944 | 3.438 | 3.438
3 | ПС "ПТФ" | 7060 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 6.9894 | 1.892 | 1.892
4 | ТП-57 | 880 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.8738 | 0.081 | 0.081
5 | ТП ХПП | 160 | Удмуртская республика | Ярское | 6/0,4 | 0.2475 | 0.152 | 0.152
6 | ТП-168 | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.126 | 0.126
7 | ТП ГК Юбилейный | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 0.082 | 0.082
8 | РП1 | 12310 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,4 | 12.1869 | 3.976 | 3.976
9 | РП2 | 7810 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,5 | 7.7319 | 3.995 | 3.995
10 | КТП-276 | 180 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,6 | 0.1782 | 0.117 | 0.117
11 | ТП-161П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | -0.027 | -0.027
12 | ТП-171П | 250 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.15 | 0.15
13 | ЗТП-49П | 1260 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 1.2474 | 0.926 | 0.926
14 | ТП-231П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.135 | 0.135
15 | ТП-232П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.098 | 0.098
16 | ТП-56П | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.05 | 0.05
17 | ТП-118П | 250 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.023 | 0.023
18 | ТП-101П | 100 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.099 | 0.04 | 0.04
19 | ЗТП-505 | 500 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.495 | 0.069 | 0.069
20 | ТП-102 | 400 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.396 | 0.015 | 0.015
21 | ТП-53 | 800 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.792 | 0.191 | 0.191
22 | ТП-205 | 1260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 1.2474 | 0.425 | 0.425
23 | ТП-154П | 250 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.275 | 0.149 | 0.149
24 | ТП-197П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.099 | 0.099
25 | ТП-153П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.189 | 0.189
26 | ТП-195П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.089 | 0.089
27 | ТП-196П | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.018 | 0.018
28 | ТП-152П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.197 | 0.197
29 | ТП-279П | 250 | Удмуртская республика | Кожильское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.05 | 0.05
30 | ТП-226П | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 3.512 | 3.512
31 | БКРП-10/0,4 Т-1, ТП-1 Т-1, КТП-3 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 3.547 | 3.547
32 | БКРП-10/0,4 Т-2, ТП-1 Т-2, КТП-4 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 1.645 | 1.645
33 | ТП-109 | 2260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 2.2374 | -0.181 | -0.181
34 | ТП-2 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.927 | 1.927
35 | ТП-6 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.874 | 1.874
36 | ТП-7 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.857 | 1.857
37 | ТП-8 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.818 | 1.818
38 | ТП-9 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.679 | 1.679
39 | ЗТП-20 | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.287 | 0.287
40 | КТП-126 Сад № 8 | 250 | Удмуртская республика | г. Воткинск | 10/0,4 | 0.2475 | 0.041 | 0.041
41 | ТП-262П Салют | 160 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.1584 | 0.145 | 0.145
42 | ТП-264П Надежда | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.143 | 0.143
43 | ТП-296П Колевай | 100 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.099 | 0.096 | 0.096
44 | ТП-538П Авторемонтник | 63 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.062 | 0.048 | 0.048
45 | ТП-330П Металлист | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.137 | 0.137
46 | ТП-281П Заречье | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.052 | 0.052
47 | ТП-331П Динамо | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.094 | 0.094
48 | ТП-267П Светлый | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.2 | 0.2
49 | ТП-266П Лесное | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.106 | 0.106
50 | ТП-172П Профит | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.1 | 0.1
51 | ТП-16 Райпо Глазов | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.168 | 0.168
52 | КТП-153 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.225 | 0.225
53 | КТП-151 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.088 | 0.088
54 | КТП-1304 Теплоэнергетик | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.153 | 0.153
55 | КТП-1395 Теплоэнергетик | 400 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.396 | 0.342 | 0.342
56 | КТП-76 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.047 | 0.047
57 | КТП-77 Мужвай | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.15 | 0.15
58 | КТП-78 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.053 | 0.053
59 | КТП-86 Бытовик-1 | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.142 | 0.142
60 | КТП-88 Прогресс | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.127 | 0.127
61 | КТП-89 Прогресс | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.058 | 0.058
62 | КТП85 Лиана | 63 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.062 | 0.039 | 0.039
63 | КТП СНТ Новый | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.053 | 0.053
64 | КТП-1808 К-Нефтяник | 400 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.396 | 0.32 | 0.32
65 | КТП-1809 К-Нефтяник | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.117 | 0.117
66 | КТП-631 Орион | 250 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.053 | 0.053
67 | КТП-452/1 Дальний | 250 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.037 | 0.037
68 | КТП-452/2 Дальний | 160 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.022 | 0.022
69 | КТП-473 Дальний | 63 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.062 | 0.02 | 0.02
70 | ТП-217 Навикар | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.055 | 0.055
71 | ТП-163 Парзинский | 800 | Удмуртская республика | Глазовское | 10/0,4 | 0.792 | 0.004 | 0.004
72 | ЗТП-4 Федоров | 1260 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 1.2474 | 0.183 | 0.183
73 | КТП-833 | 843 | Удмуртская республика | Якшур-Бодьинское | 10/0,4 | 0.835 | 0.162 | 0.162
74 | ТП-19 Дебесы | 63 | Удмуртская республика | Дебесское | 10/0,4 | 0.062 | 0.03 | 0.03
75 | ТП-3, 4 ,5 | 3000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 2.97 | -0.164 | -0.164
76 | ЗТП-38 Балезино РАЙПО | 800 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.792 | 0.541 | 0.541
77 | ЗТП-393 МИЛКОМ | 1260 | Удмуртская республика | Малопургинское | 10/0,4 | 1.2474 | 0.343 | 0.343
78 | КТП-1, КТП-2 СНТ Сралевар | 410 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.406 | 0.03 | 0.03
79 | ТП-181 Тукташ | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.129 | 0.129