## 16,06,21
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 20 декабря 2023г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист1)
|  |  |  | Т-1 |  | № 746 |  |  |  |  | Т-2 |  | № 748
Час | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q
| А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар | А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар
0 | - |  |  | 2996.5208 |  | 2048.1243 |  | - |  |  | 2638.2009 |  | 1813.5329
1 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 93.0112 | 6 | 5 | 2638.2309 | 720 | 1813.5597 | 643.2
2 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 90.0067 | 6 | 5 | 2638.2596 | 688.8 | 1813.586 | 631.2
3 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 93.1838 | 6 | 5 | 2638.2897 | 722.4 | 1813.6128 | 643.2
4 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 95.5518 | 6 | 5 | 2638.3209 | 748.8 | 1813.6399 | 650.4
5 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 93.5719 | 6 | 5 | 2638.3514 | 732 | 1813.6665 | 638.4
6 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 100.4464 | 6 | 5 | 2638.3847 | 799.2 | 1813.6944 | 669.6
7 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 135.2477 | 6 | 5 | 2638.4336 | 1173.6 | 1813.7265 | 770.4
8 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 188.4041 | 6 | 5 | 2638.5052 | 1718.4 | 1813.7654 | 933.6
9 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 225.1147 | 6 | 5 | 2638.5919 | 2080.8 | 1813.8097 | 1063.2
10 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 222.9359 | 6 | 5 | 2638.678 | 2066.4 | 1813.8531 | 1041.6
11 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 222.0319 | 6 | 5 | 2638.7632 | 2044.8 | 1813.8974 | 1063.2
12 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 197.1467 | 6 | 5 | 2638.8404 | 1852.8 | 1813.9336 | 868.8
13 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 187.576 | 6 | 5 | 2638.9127 | 1735.2 | 1813.9704 | 883.2
14 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 215.0325 | 6 | 5 | 2638.9942 | 1956 | 1814.0152 | 1075.2
15 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 216.0638 | 6 | 5 | 2639.0768 | 1982.4 | 1814.0589 | 1048.8
16 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 209.2773 | 6 | 5 | 2639.1565 | 1912.8 | 1814.1018 | 1029.6
17 | 0 | 6.1 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 184.2231 | 6 | 5 | 2639.2268 | 1687.2 | 1814.1393 | 900
18 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 152.1893 | 6 | 5 | 2639.2834 | 1358.4 | 1814.1729 | 806.4
19 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 127.4293 | 6 | 5 | 2639.3289 | 1092 | 1814.204 | 746.4
20 | 0 | 6.2 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 116.1407 | 6 | 5 | 2639.3704 | 996 | 1814.2323 | 679.2
21 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 112.9699 | 6 | 5 | 2639.4103 | 957.6 | 1814.2605 | 676.8
22 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 109.6366 | 6 | 5 | 2639.449 | 928.8 | 1814.2879 | 657.6
23 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 102.6717 | 6 | 5 | 2639.4841 | 842.4 | 1814.3151 | 652.8
24 | 0 | 6.3 | 6 | 2996.5208 | 0 | 2048.1243 | 0 | 100.818 | 6 | 5 | 2639.5181 | 816 | 1814.3424 | 655.2
К= |  |  |  | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  |  |  | 24000 | 31612.8 | 24000 | 19428
[6 empty] | tg φ6 = | #DIV/0! | [5 empty] | tg φ6 = | 0.61456
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 20 декабря 2023г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 2)
|  | ф.12 | [5 empty] | ф.13 | [5 empty] | ф.18
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 662.98 |  | 366.98 |  |  | - | 390.38 |  | 216.18 |  |  | - | 1771.9323 |  | 2381.8356
1 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1771.9336 | 2.34 | 2381.8401 | 8.1 | 3.4615
2 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1771.935 | 2.52 | 2381.8445 | 7.92 | 3.1429
3 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1771.9363 | 2.34 | 2381.8488 | 7.74 | 3.3077
4 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1771.9376 | 2.34 | 2381.8532 | 7.92 | 3.3846
5 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1771.9389 | 2.34 | 2381.8574 | 7.56 | 3.2308
6 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23466 | 1771.9403 | 2.52 | 2381.8618 | 7.92 | 3.1429
7 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.6427 | 1771.9501 | 17.64 | 2381.8683 | 11.7 | 0.66327
8 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 5.0788 | 1771.9804 | 54.54 | 2381.8955 | 48.96 | 0.89769
9 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.2576 | 1772.023 | 76.68 | 2381.9415 | 82.8 | 1.0798
10 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 8.0583 | 1772.0703 | 85.14 | 2381.9869 | 81.72 | 0.95983
11 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 6.968 | 1772.1112 | 73.62 | 2382.0313 | 79.92 | 1.0856
12 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 3.8673 | 1772.1339 | 40.86 | 2382.0503 | 34.2 | 0.837
13 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 5.3154 | 1772.1651 | 56.16 | 2382.0794 | 52.38 | 0.93269
14 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.3428 | 1772.2082 | 77.58 | 2382.1286 | 88.56 | 1.1415
15 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.9901 | 1772.2551 | 84.42 | 2382.1766 | 86.4 | 1.0235
16 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 6.6954 | 1772.2944 | 70.74 | 2382.225 | 87.12 | 1.2316
17 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.6014 | 1772.3038 | 16.92 | 2382.2379 | 23.22 | 1.3723
18 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.2179 | 1772.3051 | 2.34 | 2382.242 | 7.38 | 3.1538
19 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.2179 | 1772.3064 | 2.34 | 2382.2461 | 7.38 | 3.1538
20 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.2179 | 1772.3077 | 2.34 | 2382.2504 | 7.74 | 3.3077
21 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1772.309 | 2.34 | 2382.2547 | 7.74 | 3.3077
22 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1772.3104 | 2.52 | 2382.2591 | 7.92 | 3.1429
23 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1772.3117 | 2.34 | 2382.2635 | 7.92 | 3.3846
24 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1772.3131 | 2.52 | 2382.268 | 8.1 | 3.2143
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 1800 | 685.44 | 1800 | 778.32 | 1.1355
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ЗАО "Радиосистема"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 20 декабря 2023г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 3)
|  | ф.29 | [5 empty] | ф.31 | [5 empty] | ф.19
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 1140.19 |  | 623.51 |  |  | - | [5 empty] | - | 157.54 |  | 0.06
1 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 24.0178 |  | 262.08 |  | 386.88 | 1.4762 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
2 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 22.7861 |  | 248.64 |  | 375.36 | 1.5097 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
3 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 25.8213 |  | 281.76 |  | 377.76 | 1.3407 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
4 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 29.1644 |  | 318.24 |  | 385.44 | 1.2112 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
5 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 28.1967 |  | 307.68 |  | 374.4 | 1.2168 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
6 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 33.4789 |  | 359.52 |  | 402.24 | 1.1188 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
7 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 60.253 |  | 647.04 |  | 491.04 | 0.7589 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
8 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 95.4751 |  | 1025.28 |  | 562.56 | 0.54869 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
9 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 116.1212 |  | 1226.88 |  | 640.8 | 0.5223 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
10 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 111.5781 |  | 1178.88 |  | 618.24 | 0.52443 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
11 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 110.715 |  | 1169.76 |  | 622.08 | 0.5318 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 101.7651 |  | 1075.2 |  | 528.96 | 0.49196 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
13 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 97.9489 |  | 1034.88 |  | 550.08 | 0.53154 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
14 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 108.4888 |  | 1146.24 |  | 638.88 | 0.55737 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
15 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 107.6711 |  | 1137.6 |  | 625.44 | 0.54979 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
16 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 104.0366 |  | 1099.2 |  | 618.72 | 0.56288 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
17 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 97.222 |  | 1027.2 |  | 572.16 | 0.55701 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
18 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 77.1042 |  | 828 |  | 497.28 | 0.60058 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
19 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 57.3923 |  | 616.32 |  | 445.44 | 0.72274 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
20 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 55.2468 |  | 593.28 |  | 407.04 | 0.68608 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
21 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 51.5986 |  | 563.04 |  | 405.12 | 0.71952 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
22 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 50.059 |  | 546.24 |  | 402.72 | 0.73726 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
23 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 43.4167 |  | 473.76 |  | 397.44 | 0.83891 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
24 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 42.229 |  | 460.8 |  | 402.24 | 0.87292 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
К= |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 17627.52 | 4800 | 11728.32 | 0.66534 |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0!
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 20 декабря 2023г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 4)
|  | ф.33 | [5 empty] | ф.39 | [5 empty] | ф.11
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 603.56 |  | 360.55 |  |  | - | 4885.1641 |  | 1978.6648 |  |  | - | 3054.025 |  | 1986.6229
1 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.14 | 4885.2614 | 23.352 | 1978.6918 | 6.48 | 0.27749 | 0.041789 | 3054.0269 | 0.456 | 1986.6315 | 2.064 | 4.5263
2 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.1422 | 4885.3588 | 23.376 | 1978.7189 | 6.504 | 0.27823 | 0.041789 | 3054.0288 | 0.456 | 1986.6401 | 2.064 | 4.5263
3 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.1268 | 4885.4555 | 23.208 | 1978.7454 | 6.36 | 0.27404 | 0.041789 | 3054.0307 | 0.456 | 1986.6485 | 2.016 | 4.4211
4 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.1422 | 4885.5529 | 23.376 | 1978.7723 | 6.456 | 0.27618 | 0.043989 | 3054.0327 | 0.48 | 1986.6571 | 2.064 | 4.3
5 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.1093 | 4885.6488 | 23.016 | 1978.7985 | 6.288 | 0.2732 | 0.03959 | 3054.0345 | 0.432 | 1986.6654 | 1.992 | 4.6111
6 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.1924 | 4885.7469 | 23.544 | 1978.8248 | 6.312 | 0.26809 | 0.044698 | 3054.0365 | 0.48 | 1986.6738 | 2.016 | 4.2
7 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.1723 | 4885.8441 | 23.328 | 1978.8501 | 6.072 | 0.26029 | 0.042463 | 3054.0384 | 0.456 | 1986.6821 | 1.992 | 4.3684
8 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.0338 | 4885.9351 | 21.84 | 1978.8747 | 5.904 | 0.27033 | 0.042463 | 3054.0403 | 0.456 | 1986.69 | 1.896 | 4.1579
9 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9354 | 4886.0203 | 20.448 | 1978.8995 | 5.952 | 0.29108 | 0.045431 | 3054.0423 | 0.48 | 1986.6979 | 1.896 | 3.95
10 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9354 | 4886.1055 | 20.448 | 1978.9241 | 5.904 | 0.28873 | 0.045431 | 3054.0443 | 0.48 | 1986.7056 | 1.848 | 3.85
11 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9013 | 4886.1892 | 20.088 | 1978.9487 | 5.904 | 0.29391 | 0.043159 | 3054.0462 | 0.456 | 1986.7133 | 1.848 | 4.0526
12 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9104 | 4886.2733 | 20.184 | 1978.9739 | 6.048 | 0.29964 | 0.043159 | 3054.0481 | 0.456 | 1986.7212 | 1.896 | 4.1579
13 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9513 | 4886.3592 | 20.616 | 1978.9993 | 6.096 | 0.29569 | 0.045431 | 3054.0501 | 0.48 | 1986.7292 | 1.92 | 4
14 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9195 | 4886.4437 | 20.28 | 1979.0243 | 6 | 0.29586 | 0.045431 | 3054.0521 | 0.48 | 1986.737 | 1.872 | 3.9
15 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9013 | 4886.5274 | 20.088 | 1979.0492 | 5.976 | 0.29749 | 0.043159 | 3054.054 | 0.456 | 1986.7448 | 1.872 | 4.1053
16 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9467 | 4886.6131 | 20.568 | 1979.0744 | 6.048 | 0.29405 | 0.045431 | 3054.056 | 0.48 | 1986.7528 | 1.92 | 4
17 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.0035 | 4886.7013 | 21.168 | 1979.0997 | 6.072 | 0.28685 | 0.043159 | 3054.0579 | 0.456 | 1986.7609 | 1.944 | 4.2632
18 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9757 | 4886.7897 | 21.216 | 1979.1251 | 6.096 | 0.28733 | 0.044698 | 3054.0599 | 0.48 | 1986.769 | 1.944 | 4.05
19 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9779 | 4886.8782 | 21.24 | 1979.1507 | 6.144 | 0.28927 | 0.042463 | 3054.0618 | 0.456 | 1986.7772 | 1.968 | 4.3158
20 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 2.0047 | 4886.9679 | 21.528 | 1979.1768 | 6.264 | 0.29097 | 0.042463 | 3054.0637 | 0.456 | 1986.7856 | 2.016 | 4.4211
21 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9707 | 4887.0575 | 21.504 | 1979.203 | 6.288 | 0.29241 | 0.041789 | 3054.0656 | 0.456 | 1986.794 | 2.016 | 4.4211
22 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9641 | 4887.1468 | 21.432 | 1979.2296 | 6.384 | 0.29787 | 0.043989 | 3054.0676 | 0.48 | 1986.8025 | 2.04 | 4.25
23 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9641 | 4887.2361 | 21.432 | 1979.2563 | 6.408 | 0.29899 | 0.041789 | 3054.0695 | 0.456 | 1986.8111 | 2.064 | 4.5263
24 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 1.9905 | 4887.3266 | 21.72 | 1979.2839 | 6.624 | 0.30497 | 0.043989 | 3054.0715 | 0.48 | 1986.82 | 2.136 | 4.45
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 240 | 519 | 240 | 148.584 | 0.28629 |  | 240 | 11.16 | 240 | 47.304 | 4.2387
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-2 |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-1
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 20 декабря 2023г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
|  | ф. 15 | [5 empty] | ф.34 | [5 empty] | ф. 32
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 95.52 | 0.55125 | 8.4458 |  | 92.16 |  | 79.68 | 0.86458 | 16.2318 |  | 177.12 |  | 31.2 | 0.17615
2 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 95.04 | 0.54848 | 8.2259 |  | 89.76 |  | 79.68 | 0.8877 | 15.2201 |  | 166.08 |  | 31.68 | 0.19075
3 | 15.8359 |  | 172.8 |  | 96 | 0.55556 | 8.0499 |  | 87.84 |  | 80.16 | 0.91257 | 15.44 |  | 168.48 |  | 46.08 | 0.2735
4 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 96 | 0.55402 | 9.1496 |  | 99.84 |  | 79.2 | 0.79327 | 13.5485 |  | 147.84 |  | 45.12 | 0.30519
5 | 15.7919 |  | 172.32 |  | 96.48 | 0.55989 | 9.1496 |  | 99.84 |  | 77.28 | 0.77404 | 12.2728 |  | 133.92 |  | 43.68 | 0.32616
6 | 16.3148 |  | 175.2 |  | 96 | 0.54795 | 9.923 |  | 106.56 |  | 79.2 | 0.74324 | 12.739 |  | 136.8 |  | 43.2 | 0.31579
7 | 16.8512 |  | 180.96 |  | 94.56 | 0.52255 | 12.4708 |  | 133.92 |  | 79.68 | 0.59498 | 15.1973 |  | 163.2 |  | 44.16 | 0.27059
8 | 18.7732 |  | 201.6 |  | 97.44 | 0.48333 | 14.4375 |  | 155.04 |  | 94.56 | 0.60991 | 19.5778 |  | 210.24 |  | 66.72 | 0.31735
9 | 23.5332 |  | 248.64 |  | 117.12 | 0.47104 | 15.8099 |  | 167.04 |  | 77.76 | 0.46552 | 23.5332 |  | 248.64 |  | 85.92 | 0.34556
10 | 23.3515 |  | 246.72 |  | 116.16 | 0.47082 | 16.4914 |  | 174.24 |  | 81.6 | 0.46832 | 23.8966 |  | 252.48 |  | 79.2 | 0.31369
11 | 24.0329 |  | 253.92 |  | 120 | 0.47259 | 17.1729 |  | 181.44 |  | 93.12 | 0.51323 | 24.6235 |  | 260.16 |  | 88.8 | 0.34133
12 | 24.3055 |  | 256.8 |  | 125.28 | 0.48785 | 15.0376 |  | 158.88 |  | 70.56 | 0.44411 | 22.2157 |  | 234.72 |  | 59.04 | 0.25153
13 | 22.67 |  | 239.52 |  | 103.2 | 0.43086 | 14.3561 |  | 151.68 |  | 72 | 0.47468 | 18.6266 |  | 196.8 |  | 52.32 | 0.26585
14 | 23.306 |  | 246.24 |  | 116.64 | 0.47368 | 16.7185 |  | 176.64 |  | 99.36 | 0.5625 | 21.3071 |  | 225.12 |  | 74.4 | 0.33049
15 | 23.1697 |  | 244.8 |  | 123.36 | 0.50392 | 16.3551 |  | 172.8 |  | 86.4 | 0.5 | 21.7159 |  | 229.44 |  | 76.32 | 0.33264
16 | 23.3969 |  | 247.2 |  | 121.92 | 0.4932 | 16.5823 |  | 175.2 |  | 88.32 | 0.50411 | 19.6261 |  | 207.36 |  | 63.36 | 0.30556
17 | 23.306 |  | 246.24 |  | 124.8 | 0.50682 | 15.1285 |  | 159.84 |  | 77.28 | 0.48348 | 15.083 |  | 159.36 |  | 49.44 | 0.31024
18 | 18.058 |  | 193.92 |  | 90.24 | 0.46535 | 14.7504 |  | 158.4 |  | 88.8 | 0.56061 | 11.398 |  | 122.4 |  | 57.6 | 0.47059
19 | 17.1194 |  | 183.84 |  | 90.72 | 0.49347 | 12.1579 |  | 130.56 |  | 83.52 | 0.63971 | 10.3253 |  | 110.88 |  | 45.12 | 0.40693
20 | 16.8065 |  | 180.48 |  | 90.24 | 0.5 | 11.1745 |  | 120 |  | 71.04 | 0.592 | 8.3138 |  | 89.28 |  | 51.36 | 0.57527
21 | 16.2758 |  | 177.6 |  | 90.24 | 0.50811 | 10.1174 |  | 110.4 |  | 70.08 | 0.63478 | 9.2376 |  | 100.8 |  | 59.52 | 0.59048
22 | 16.1438 |  | 176.16 |  | 90.72 | 0.51499 | 9.8095 |  | 107.04 |  | 70.56 | 0.65919 | 8.5338 |  | 93.12 |  | 41.76 | 0.44845
23 | 16.0118 |  | 174.72 |  | 90.72 | 0.51923 | 9.6775 |  | 105.6 |  | 68.16 | 0.64545 | 7.4341 |  | 81.12 |  | 49.92 | 0.61538
24 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 93.6 | 0.54017 | 9.6335 |  | 105.12 |  | 73.92 | 0.7032 | 6.7742 |  | 73.92 |  | 37.44 | 0.50649
К= |  | 4800 | 4912.8 | 4800 | 2472 | 0.50318 |  | 4800 | 3219.84 | 4800 | 1921.92 | 0.5969 |  | 4800 | 3989.28 | 4800 | 1323.36 | 0.33173
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 20 декабря 2023г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
ф. 17
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | -
1 | 1.9355 |  | 21.12 |  | 0 | 0
2 | 1.7595 |  | 19.2 |  | 0 | 0
3 | 1.6716 |  | 18.24 |  | 0 | 0
4 | 1.7595 |  | 19.2 |  | 0 | 0
5 | 2.3754 |  | 25.92 |  | 0 | 0
6 | 3.0395 |  | 32.64 |  | 0 | 0
7 | 5.0956 |  | 54.72 |  | 0 | 0
8 | 8.2244 |  | 88.32 |  | 0 | 0
9 | 11.5394 |  | 121.92 |  | 0 | 0
10 | 10.54 |  | 111.36 |  | 0 | 0
11 | 10.0856 |  | 106.56 |  | 0 | 0
12 | 9.4496 |  | 99.84 |  | 0 | 0
13 | 7.3598 |  | 77.76 |  | 0 | 0
14 | 9.177 |  | 96.96 |  | 0 | 0
15 | 10.1765 |  | 107.52 |  | 0 | 0
16 | 10.54 |  | 111.36 |  | 0 | 0
17 | 9.177 |  | 96.96 |  | 0 | 0
18 | 6.8835 |  | 73.92 |  | 0 | 0
19 | 5.2744 |  | 56.64 |  | 0 | 0
20 | 2.5031 |  | 26.88 |  | 0 | 0
21 | 1.5836 |  | 17.28 |  | 0 | 0
22 | 1.4956 |  | 16.32 |  | 0 | 0
23 | 1.4956 |  | 16.32 |  | 0 | 0
24 | 1.4956 |  | 16.32 |  | 0 | 0
К= |  | 9600 | 1433.28 | 9600 | 0 | 0
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"