## Лист1
АО "СРЗ"
Нагрузка потребителей, включенных в ГВО (МВт)
[20 empty] | Дата: | 2023-12-20
Наименование ПС | Присоединения, включенные в ГВО 2020-2021гг., МВт | Время московское, час
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС "Разинская" | Ф. № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 31 | 0.26208 | 0.24864 | 0.28176 | 0.31824 | 0.30768 | 0.35952 | 0.64704 | 1.0253 | 1.2269 | 1.1789 | 1.1698 | 1.0752 | 1.0349 | 1.1462 | 1.1376 | 1.0992 | 1.0272 | 0.828 | 0.61632 | 0.59328 | 0.56304 | 0.54624 | 0.47376 | 0.4608
ПС "Разинская" | Ф. № 34 | 0.09216 | 0.08976 | 0.08784 | 0.09984 | 0.09984 | 0.10656 | 0.13392 | 0.15504 | 0.16704 | 0.17424 | 0.18144 | 0.15888 | 0.15168 | 0.17664 | 0.1728 | 0.1752 | 0.15984 | 0.1584 | 0.13056 | 0.12 | 0.1104 | 0.10704 | 0.1056 | 0.10512
ПС "Разинская" | Ф. № 15 | 0.17328 | 0.17328 | 0.1728 | 0.17328 | 0.17232 | 0.1752 | 0.18096 | 0.2016 | 0.24864 | 0.24672 | 0.25392 | 0.2568 | 0.23952 | 0.24624 | 0.2448 | 0.2472 | 0.24624 | 0.19392 | 0.18384 | 0.18048 | 0.1776 | 0.17616 | 0.17472 | 0.17328
Руководитель ООО "СОЮЗ" |  | Время московское, час 9: /_____________________/