## Лист1
АО "СРЗ"
Нагрузка потребителей, включенных в ГВО (МВт)
[20 empty] | Дата: | 2023-06-21
Наименование ПС | Присоединения, включенные в ГВО 2020-2021гг., МВт | Время московское, час
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС "Разинская" | Ф. № 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС "Разинская" | Ф. № 31 | 0.096 | 0.06 | 0.101 | 0.115 | 0.12 | 0.176 | 0.489 | 0.829 | 1.01 | 0.977 | 0.968 | 0.868 | 0.833 | 0.917 | 0.89 | 0.914 | 0.856 | 0.666 | 0.533 | 0.46 | 0.278 | 0.137 | 0.108 | 0.096
ПС "Разинская" | Ф. № 34 | 0.061 | 0.06 | 0.068 | 0.091 | 0.08 | 0.079 | 0.089 | 0.101 | 0.118 | 0.121 | 0.122 | 0.114 | 0.11 | 0.125 | 0.121 | 0.123 | 0.112 | 0.103 | 0.097 | 0.083 | 0.08 | 0.075 | 0.074 | 0.074
ПС "Разинская" | Ф. № 15 | 0.173 | 0.173 | 0.172 | 0.173 | 0.172 | 0.175 | 0.181 | 0.201 | 0.248 | 0.246 | 0.253 | 0.256 | 0.239 | 0.246 | 0.245 | 0.247 | 0.246 | 0.193 | 0.184 | 0.18 | 0.177 | 0.176 | 0.174 | 0.173
Руководитель ООО "СОЮЗ" |  | Время московское, час 9: /_____________________/