Министерство строительства, Удмурт Элькунысь

жилищно-коммунального хозяйства и лэсьтӥськонъя, улонниосъя но

энергетики соосты ужатон возёсъя но

 Удмуртской Республики энергетикая министерство

# ПРИКАЗ

|  |  |
| --- | --- |
| от 26 октября 2021 года | № 20/66 |

г. Ижевск

**О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 1 декабря 2020 года № 26/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, на 2021 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг иПравил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года № 550, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики **приказывает:**

1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 1 декабря 2020 года № 26/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, на 2021 год»  следующие изменения:
2. в стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики:

а) после строки С2.i дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | С2.3 Тип опор: на железобетонных опорах.С2.3.1 Тип провода: изолированный провод.С2.3.1.3 Марка провода: сталеалюминевый провод. |
| С2.3.1.3.3.2 | 1-20 кВ | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | руб/км | 0 | 3 930 537,35 | 0 | 4 716 644,82 |

»;

б) после строки С3.1.2.2.4 дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С3.1.2.2.3.2 | 1-10 кВ | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | руб/км | 0 | 4 364 572,37 | 0 | 5 237 486,84 |

»;

в) после строки С3.6.2.2.3 дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С3.6.2.2.3.2 | 1-10 кВ | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | руб/км | 0 | 10 695 442 | 0 | 12 834 530,4 |

»;

б) после строки С4.i дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С4.2.3 | 1-20 кВ | Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно | руб/км | 0 | 34 143,11 | 0 | 40 971,73 |

»;

1. в стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов, сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики:

а) после строки С2.i дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |
| --- | --- |
|  | С2.3 Тип опор: на железобетонных опорах.С2.3.1 Тип провода: изолированный провод.С2.3.1.3 Марка провода: сталеалюминевый провод. |
| С2.3.1.3.3.2 | 1-20 кВ | Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | руб/км | 0 | 3 930 537,35 | 0 | 4 716 644,82 |

 »;

б) после строки С3.1.2.2.4 дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С3.1.2.2.3.2 | 1-10 кВ | Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | руб/км | 0 | 4 364 572,37 | 0 | 5 237 486,84 |

 »;

в) после строки С3.6.2.2.3 дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С3.6.2.2.3.2 | 1-10 кВ | Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | руб/км | 0 | 10 695 442 | 0 | 12 834 530,4 |

»;

б) после строки С4.i дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С4.2.3 | 1-20 кВ | Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно | руб/км | 0 | 34 143,11 | 0 | 40 971,73 |

»;

1. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

**Министр Д.Н. Сурнин**

Разослать: в дело, в печать, в РИЦ, в ФАС России.

|  |
| --- |
| ВНЕСЕНО |
|  | Наименование подразделения | Подпись | ФИО | Дата | Примечание |
| 1. | Заместитель начальника отдела инвестиционных программ и концессии |  | А.П. Максимова |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |
| 2. | Начальник управления тарифного регулирования в сфере водо-, газоснабжения и социально значимых услуг |  | С.О. Лебедев |  |  |
| 3. | Начальник управления тарифного регулирования в сфере электро- и теплоснабжения |  | К.В. Гапеева |  |  |
| 4. | Начальник административно-правового управления |  | С.Ю. Перескокова |  |  |